ЗАПОВЕД

№ А 63

гр. София, 31.01.2024 г.

„Димана Консултинг 2015“ ЕООД, гр. София

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

Адрес на управление:

1111 гр. София, ж.к. „Дървеница“ ул. „Канарче“ № 6, вх. А, ет. 2, ап. 5

Адрес на офис:

5800 гр. Плевен, ул. „Цар Борис III“ № 73, ет. 3

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Микроклимат в работна и битова среда: | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Температура на въздуха; Относителна влажност; Скорост на движение на въздуха | БДС 16 686: Наредба №РД-07-3, (ДВ бр.63/2014) ПК 01 | НАРЕДБА №2 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 3 ( ДВ, бр.15/2007 г.; НАРЕДБА № 9 ( ДВ, бр.46/1994 г.); НАРЕДБА № 24 (ДВ, бр.95/2003 г.); НАРЕДБА № 26 (ДВ, бр.103/2008 г.; БДС 14776:1987 Наредба №РД-07-3, (ДВ бр.63/2014) ТС |
| 2. | Изкуствено осветление в работна и битова среда: | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 ПК 02 | НАРЕДБА №2 (ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 3 ( ДВ, бр.15/2007 г.); НАРЕДБА № 9 ( ДВ, бр.46/1994 г.); НАРЕДБА №24 (ДВ, бр.95/2003 г.); НАРЕДБА № 26 (ДВ, бр.103/2008 г., НАРЕДБА №49 (ДВ, бр.7/1976 г.), БДС EN 12464–1 ТС |
| 3. | Шум в работна среда | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, dbA; Средноседмично ниво на експозиция на шум, dbА; Върхово ниво на звуково налягане, dbA; | БДС EN ISO 9612 БДС EN ISO 1999 ПК 03-1 | НАРЕДБА № 6 / ДВ. БР.70 /2005г. |
| 4. | Шум в околна среда – различните територии и устройствени зони в урбанизираните територия и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПК 03-2 | НАРЕДБА № 6 (ДВ, бр.58/2006 г.) Приложение 2, таблица 2 ТС |
| 5 | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Ниво на шум, dbA; Еквивалентно ниво на шум, dbА | БДС 15471 ПК 03-3 | НАРЕДБА № 6 / ДВ, БР. 58/.2006г,–ПРИЛОЖЕНИЕ 2, ТАБЛ.1 НАРЕДБА № 9 / 28.05.1994 г., НАРЕДБА № 24 / ДВ,БР. 95/.2003г. НАРЕДБА №2 / ДВ. БР.15 /2007г. НАРЕДБА№26 /. ДВ. БР.103/2008г. НАРЕДБА № 7, ДВ. БР. 88/1999г. TC |
| 6. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Импеданс на контура фаза –защитен проводник | ПК 04 | НАРЕДБА № 16-116 (ДВ. Б,. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ, Бр.90,91/2004 год.); ТС |
| 7. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Ток на задействане I∆N Съпротивление на предпазно заземление Ri Допирно напрежение Uc Време за изключване ta | ПК 05 | НАРЕДБА №16-116 (ДВ. Бр. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ,Бр.90,91/2004год.); ТС |
| 8. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ПК 06 | НАРЕДБА №16-116 (ДВ. Бр. 26/.2008год.); НАРЕДБА №3 (ДВ,Бр.90,91/2004год.); ТС |
| 9. | Електрически уредби и съоръжения до 1000V | Нови и/или в експлоата ция обекти и съоръжения | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ПК 07 | НАРЕДБА № 4, (ДВ, Бр. 6/2011год.) |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места ( ДВ, бр.63, 2014 г.);

Наредба № 2  за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ( ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 3  за здравните изисквания към детските градини ( ДВ, бр. 15, 2007 г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ( ДВ, бр. 46, 1994 г.);

Наредба № 24,. за санитарно – хигиенните изисквания към дискотеките  (;ДВ, бр. 95, 2003 г);

Наредба № 26  за устройството и дейността на детските ясли и детски кухни и здравните изисквания към тях ( ДВ, бр. 103, 2008 г.);

Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради, 40-.85, изд. Стандартизация 1985 г.

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7, 1979 г.);

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум ( ДВ, бр. 70, 2005 г.);

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( ДВ, бр. 58, 2006 г.), (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.) изм. и доп. ДВ бр.24/2503.2022г.;

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводни линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.) изм. ДВ бр.42/2015 г.;

Наредба № 4 за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства ( ДВ, бр. 6, 2011 г.);

Наредба № 16-116, за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26, 2008 г.) изм. и доп. ДВ бр. 42/2015 г.;

Наредба № 7 -за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване ( ДВ, бр. 88, 1999 г.);

ТС – техническа спецификация.