[image: image1.wmf] 

[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf] 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ                               

Изпълнителна агенция                                             

Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение 
за взаимно признаване на ЕА в тази област                  

ЗАПОВЕД
№ A 47
София, 26.01.2024 г.
Орган за контрол от вид С 

при „ПНД - КОНТРОЛ” ООД, гр. Пловдив

Адрес на управление: 4002 гр. Пловдив, кв. „Смирненски“, ул. “Йордан Гавазов” № 54

Адрес на офис: 4002 гр. Пловдив, ул. “Силистра”, № 25
Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на защитни заземителни  уредби
	РПК 7.1-01                


	Наредба №3 

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	
	
	
	Съпротивление на мълниезащитни заземителни  уредби
	РПК 7.1-02 


	Наредба №4 

  (ДВ. бр. 6/2011г.)

ТС

	2.


	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти/ съоръжения
	Съпротивление на изолацията
	БДС 1986, т.3.3,                  

   а), б), д) и е)

РПК 7.1-03 


	Наредба №3 

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС


	
	
	
	Импеданс на контура „фаза -защитен проводник”
	РПК 7.1-04


	Наредба №3 

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	Защитни прекъсвачи ЗП:

· Време за 

изключване; 

· Допирно напрежение;

· Ток на задействане.
	РПК 7.1-05 


	Наредба №3 

  (ДВ. бр.90 и 91/2004г.)

Наредба №16-116 

  (ДВ. бр.26/2008г.)

ТС

	3.
	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти/ съоръжения
	·  Скорост на въздушен поток;

· Дебит на въздуха.
	БДС 12.3.018

РПК 7.1-06 


	Наредба №15 

  (ДВ. бр. 68/2005г.)

Наредба №24 

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

ТС

	4.
	Микроклимат в работна среда
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти/ съоръжения
	· Относителна влажност на въздуха;

· Температура  на въздуха;

· Скорост на  движение на въздуха.
	Наредба 

№ РД-07-3 

(ДВ. бр.63/2014г.)

БДС 16686

РПК 7.1-07 


	Наредба №24 

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №9 

  (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №2

   (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №26 

  (ДВ. бр. 103/2008г.)

Наредба № РД-07-3 

  (ДВ. бр.63/2014г.)

БДС 14776

ТС

	5.
	Изкуствено осветление в работна среда, жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в употреба / експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	Методически указания 40–85

 РПК 7.1-08 


	Наредба №24 

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба №2

   (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №3 

  (ДВ. бр. 15/2007г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр. 103/2008г.)

Наредба №9 

  (ДВ. бр. 46/1994г.) 

Наредба №49

  (ДВ. бр. 7/1976г.)

БДС EN 12464-1 

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Нормативни актове:

Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии            (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.);
Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането                  (ДВ. бр. 26/2008г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства   (ДВ. бр. 6/2011г.);

Методически указания 40–85 – Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Сборник методи НЦХМЕХ, том IV, изд. Стандартизация, 1985г.;

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр.46/1994г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр.15/2007г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ. бр.95/2003г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление в сградите (ДВ. бр.7/1976г.);

Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания  към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №РД-07-03 за минималните изисквания за микроклимата на работните места       (ДВ. бр.63/2014г.);

Наредба №15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.  (ДВ. бр. 68/2005г.);

Технически спецификации на клиента.

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415 

e-mail: office@nab-bas.bg
ИА БСА                                                                                 .                        Страница 2/3

_1321442266.doc
[image: image1.png]






