ПЪЛЕН ОБХВАТ 2 ЛИ

София, 23.02.2024г.

ТРАКИЯ БИЛД ЕООД

СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и лаборатория: 4003 гр. Пловдив ул.”Васил Левски” № 174

Да извършва изпитвания на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандарт, валидиран метод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Скални материали | 1.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.2. Съдържание на фина фракция преминаваща през сито 0,063 mm | БДС EN 933-1 |
|  |  | 1.3. Индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | 1.4. Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | 1.5. Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | 1.6. Пясъчен еквивалент | БДС EN 933-8+А1 |
|  |  | 1.7. Съпротивление на дробимост - коефицент Los Angeles | БДС EN 1097-2, т.5 |
|  |  | 1.8. Еластичен модул и отношение на деформационни модули Е2 /Е1 | БДС 15130 |
| 2 | Втвърден бетон | 2.1. Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |
|  |  | 2.2. Плътност | БДС EN 12390-7 |
| 3 | Почви строителни | 3.1. Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | 3.2. Съдържание на вода | БДС ЕN ISO 17892-1 |
|  |  | 3.3. Граница на протичане | МРРБ Наредба № РД-02-20-2, Приложение №15 |
|  |  | 3.4. Граница на източване и показател на пластичност | МРРБ Наредба № РД-02-20-2, Приложение №16 |
|  |  | 3.5. Максимална обемна плътност на скелета и оптимално водно съдържание - Метод Проктор | БДС 17146 БДС EN 13286-2, т.7.1, 7.2, 7.4 |
|  |  | 3.6. Калифорнийски показател за носимоспособност /CBR/ | БДС EN 13286-47 |
|  |  | 3.7. Еластичен модул и отношение на деформационни модули Е2 /Е1 | БДС 15130 |

Гъвкав обхват: “

Въвеждането на нова версия на стандартите или стандартите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти с техните датирани версии.”

Позовавания:

1) МРРБ Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища. Приложение № 15, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. - Метод за определяне на границата на протичане на почви;

2) МРРБ Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища. Приложение № 16, публикувана в ДВ брой 79 от 25.09.2018 г. - - Метод за определяне на границата на източване и на показателя за пластичност на почви;