ЗАПОВЕД

№ A 91

гр. София, 28.02.2024 г.

Орган за контрол „ЕЛЛРЗ Контрол“ от вид С при „Горубсо Кърджали“АД,

гр. Кърджали

Адрес на управление и на офис: 6600 гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 83

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V | Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986-82 т. 3.3 а, б, д, е ЕЛЛРЗ ПК СИ версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на защитни заземителни уредби | ЕЛЛРЗ ПК СЗ версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС |
|  |  |  | Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | ЕЛЛРЗ ПК СЗ версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 2011 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и в процес на експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура „Фаза-защитен проводник” | ЕЛЛРЗ ПК КФЗП версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС |
|  |  |  | Прекъсвачи за защитно изключване – -Ток на задействане, -Време за изключване | ЕЛЛРЗ ПК ПЗИ версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91/2004 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) Наредба № 16-116 (ДВ бр. 26/2008 г. посл. изм. ДВ бр. 42/09.06.2015 г.) ТС |
| 3. | Електрозащитни средства |  |  |  |  |
| 3.1 | Диелектрични ръкавици; Диелектрични боти; Диелектрични галоши и ботуши; | Продукти в процес на експлоатация | Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение и ток на утечка | Наредба № 22 (ДВ бр. 45/ 2006 г., попр. ДВ бр. 47/ 2006 г.) ЕЛЛРЗ ПК ЕЗС версия 1 от 10.05.2023 г. | Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/ 2006 г.) ТС |
| 3.2 | Изолационни щанги от всички видове: -манипулационни (оперативни); -измервателни; -за преносими заземители. Изолиращи и електроизмервателни клещи; Диелектрични пътеки |  | Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение |  | Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/ 2006 г.) ТС |
| 3.2 | Указатели за напрежение |  | Електрическа якост на изолацията с повишено напрежение -Праг на напрежение |  | Наредба № 22, (ДВ бр. 45/2006 г., попр. ДВ бр. 47/ 2006 г.) ТС |

Наредба № 16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).

Наредба № 3 - за устройството на ел. уредби и електропроводни линии (ДВ бр. 90 и 91 /2004г., изм. ДВ бр. 42 от 09.06. 2015г.).

Наредба № 4 - за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства (Обн. ДВ бр. 6 от 18.01.2011г.).

Наредба № 22 –за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация (ДВ бр. 45/2006г., попр. ДВ бр. 47 от 09.06.2006г.).

ТС - техническа спецификация.