ЗАПОВЕД

№ A 106

София, 18.03.2024г.

Орган за контрол  от вида А

при ,,ФАКТОР - ЕЛ” ООД, гр. София

Адрес на управление и на офис:

1618 гр. София, р-н Витоша,  ж.к. Бъкстон  ул. “Вихрен” № 10, офис 3.1

Да извършва контрол, съгласно следния обхват:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Електрически уредби, машини, съоръжения и апарати до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986 т. 3.3. а), б), д) и е) ПК 701-01 | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на защитна заземителна уредба | ПК 701-02, | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр.26/2008 г.) ТС |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПК 701-02-1, | Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008 г.) Наредба № 4 (ДВ бр. 6/2011 г.) ТС |
| 4. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Импеданс на контура “Фаза-защитен проводник” | ПК 701-03, | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
| 5. | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V - Защитни прекъсвачи | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Време на изключване; Ток на задействане; Допирно напрежение; Съпротивление на предпазен заземител; | ПК 701-04, | Наредба № 3 (ДВ бр.90/2004 г. и 91/2004 г.) Наредба № 16-116 oт 08.02.2008 г. (ДВ бр. 26/2008 г.) ТС |
| 6. | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Осветеност | Методическо указание за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 85 г. ПК 701-05, | Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ, бр.15/ 2007 г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.) БДС ЕN 12464-1 ТС |
| 7. | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Дневно ниво на експозиция на шум; Средноседмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане; | БДС EN ISO 9612 (БДС ISO 1999) ПК 701-09, | Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.) ТС |
| 8. | Шум в околна среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПК 701-09, | Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006 г., прил. 2, табл. 2) ТС |
| 9. | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти | Ниво на шум; Еквивалентно ниво на шума; | БДС 15471 ПК 701-09 | Наредба № 6 (ДВ бр. 58/2006 г., прил. 2, табл. 1) Наредба № 9 (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр.95/2003 г.) Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) Наредба № 26 (ДВ бр.103/2008г.) Наредба № 7 (ДВ бр. 88/1999 г.) ТС |
| 10 | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти | Температура на въздуха; Относителна влажност на въздуха; Скорост на движение на въздуха. | БДС 16686 Наредба № РД-07-3, ДВ, бр. 63 / 2014 г. ПК 701-06, | Наредба № 2 (ДВ бр. 15/2007 г.) Наредба № 3 (ДВ бр.15/2007 г.) Наредба № 9, (ДВ бр. 46/1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95/2003 г.) Наредба № 26 (ДВ бр. 103/2008 г.) Наредба № РД-07-3 (ДВ, бр. 63 / 2014 г.) БДС 14776 ТС |
| 11. | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Скорост на въздушен поток; Дебит на въздуха. | БДС 12.3.018 ПК 701-08, | Наредба № 15 (ДВ бр.68/2005 г.) ТС |
| 12 | Електрохимична защита на подземни метални съоръжения | На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения | Стационарен потенциал; Поляризационен потенциал; Съпротивление на аноден заземител. | БДС 15705 ПК 701-10, | Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ДВ бр. 67/2004 г.) БДС 15704 БДС 15705 ТС |

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 3 ДВ (бр. 90 и бр. 91/2004г.) – за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба № 16-116 (ДВ, бр. 26/2008 г.,) за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба № 4 (ДВ бр. 6 / 18.01.2011г.) за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 49 (ДВ бр.7/1976 изм. ДВ. бр.64 от 10 Август 1976г.) - за изкуствено осветление на сградите;

Наредба №2 (ДВ. бр. 15/2007г.) за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване;

Наредба №3 ДВ бр.15/2007 - Наредба за здравните изисквания към детските градини;

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №26 ( ДВ. бр.103/2008г.) за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях;

Наредба № 6 (ДВ бр.70/ 2005) – Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани  с експозицията на шум;

Наредба № 7 (ДВ бр.88/ 1999) - Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

Наредба № 6 от 2006 г. (ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.) за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - ДВ, бр. 100 от 2021 г.)

Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) за минималните изисквания за микроклимата на работните места;

Наредба №15 (ДВ бр.68 /2005) –  Наредба за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба за устройството, безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталацииите и уредите за природен газ (ДВ. бр. 67/2004г.);

ТС - Техническа спецификация.