
ЗАПОВЕД
№ A 129
София, 01.04.2024 г.
Орган за контрол „Надежда” от вид С 

при „Надя 2005” ЕООД, гр. София
Адрес на управление:

1612 гр. София, ж.к. “Лагера”, бл. 80 Б, ап.36
Адрес на офис:

1000 София, кв. Оборище, ул. Стара планина №16
Да извършва контрол, съгласно следния обхват:
	Тип обхват: гъвкав  ⃰

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ В РАБОТНА И БИТОВА СРЕДА:

	1.1
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради № 40-85, Издателство Стандартизация 1985г.;

ПК 1 
	Наредба № 49,

(ДВ бр.7/1976г.);

Наредба № 9,

(ДВ бр.46 /1994г.);

Наредба № 24,

(ДВ бр.95/2003г.);
Наредба № 2,

(ДВ бр.15/2007г.);

БДС EN 12464-1; 

ТС 



	1.2
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Температура на въздуха;

-Относителна влажност на въздуха;

-Скорост на движение на въздуха;


	БДС 16686; 

Наредба 

№ РД-07-3 
(ДВ бр.63/2014г.)

ПК 2 
	Наредба № 9, 

(ДВ бр.46 /1994г.);

Наредба № 2,

(ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 24, 
(ДВ бр.95/2003г.);

Наредба 

№ РД-07-3 
(ДВ бр.63/2014г.);
БДС 14776; 

ТС



	1.3
	ШУМ

	1.3.1

           
	Шум в работна среда
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Дневно ниво на експозиция на шум;

-Средно седмично ниво на експозиция на шум;

-Ниво на върхово звуково налягане


	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999); 

ПК 3 
	Наредба № 6, 

(ДВ бр.70/2005г.);
ТС

	1.3.2
	Шум в територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях


	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Еквивалентно  

ниво на шум


	БДС 15471;

ПК 3
	Наредба № 6, 

бр. ДВ 58/2006 г. – (приложение № 2, табл. 2);

ТС

	1.3.3
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Ниво на шум; 
-Еквивалентно  

ниво на шум


	БДС 15471;

ПК 3 
	Наредба № 2 

(бр. ДВ 15/2007г.);

Наредба № 6  

(бр. ДВ 58/2006 г. (приложение № 2, табл. 1);

Наредба № 9 

(бр. ДВ 46/1994 г.);

Наредба № 24

(бр. ДВ 95/2003г.);

ТС



	2.
	ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000 V:

	2.1
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Съпротивление на изолация
	БДС 1986, т.3.3 а), б), д) и е);

ПК 5 
	Наредба № 3,

ДВ бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ бр. 26/2008г;

Наредба № 9, 

ДВ бр.72/2004г.;

ТС



	2.2
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Импеданс на контур 

“фаза-защитен проводник”
	ПК 6 
	Наредба № 3,

ДВ бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ бр. 26/2008г;

ТС



	2.3
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V 
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения


	Защитни прекъсвачи (ЗП): 

-Ток на задействане; -Съпротивление на предпазен заземител; 

-Допирно напрежение


	ПК 7 
	Наредба № 3,

ДВ бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ бр. 26/2008г;

ТС

	2.4
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V 
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Съпротивление на защитни заземителни уредби
	ПК 8 
	Наредба № 3,

ДВ бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ бр. 26/2008г;

ТС

	2.5
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения
	-Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	ПК 9 
	Наредба №4 

(ДВ бр.6/2011 г.);

Наредба № 3,

ДВ бр.90,91/2004г.;

Наредба 16-116, 

ДВ бр. 26/2008г;

ТС



	3.
	ВЕНТИЛАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ:

	3.1
	Вентилаци
онни инсталации
	На нови и/или в експлоатация обекти/ съоръжения


	- Скорост на движение на въздушния поток;

- Дебит на въздуха
	БДС 12.3.018;
ПК 10 
	Наредба № 15, 

ДВ бр.78/2005;  

ТС


* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ( ДВ, бр.15/2007 г.)
Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр.90/2004, бр.91/2004 г.)
Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 6 /2011г.)
Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум  (ДВ бр. 70/2005 г.)

Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( ДВ. бр.58 /2006 г.)

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.)

Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (ДВ бр. 72/2004 г.)
Наредба № 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ( ДВ бр. 78/2005 г.)

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.)

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976 г.)

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр.63/2014г.)

Наредба № 16-116 за техническа експлоатация  на енергообзавеждането (ДВ, бр. 26/2008 г.)

ТС –Техническа спецификация на клиента.
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