ЗАПОВЕД

№ A 130

София, 01.04.2024 г.

Орган за контрол от вид С „ТОДОРОВ-К”

към „ТОДОРОВ-К” ЕООД, гр. Силистра

Адрес на управление: 7500 гр. Силистра, ул. „Пейо Яворов“, бл. 6, вх. Б, ет. 3, ап. 31

Адрес на офис: 7500 Силистра, бул. „Македония” № 61 А, ет. 1, офис 1

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |
| --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика | Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Контрол на физични фактори |
| 1. | Изкуствено осветление на работна и битова среда | Първоначалеален и периодичен, нови и в експлоатация | Осветеност | Методични указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85 изд. Стандартизация, 1985 г. ПР 20.00 | БДС EN 12464-1 Наредба № 2 (ДВ бр. 15 от 2007 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 15 от 2007 г.) Наредба № 9 (ДВ бр. 46 от 1994 г.) Наредба № 24 (ДВ бр. 95 от 2003 г.) Наредба № 26 (ДВ бр. 103 от 2008г.) Наредба № 49 (ДВ бр. 7 от 1976 г.) |
| Контрол на електрически уредби и съоръжения |
| 2. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначалеален и периодичен, нови и в експлоатация | Импеданс на контура „фаза-зашитен проводник” | ПР 17.00 | Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.) Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 от 2008 г.) |
| 3. | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Първоначалеален и периодичен, нови и в експлоатация | Съпротивление на защитна заземителна уредба | ПР 18.00 | Наредба 16-116 (ДВ бр. 26 от 2008 г.) Наредба № 3 (ДВ бр. 90 и 91 от 2004 г.) |
| 4. |  |  | Съпротивление на мълниезащитна заземителна уредба | ПР 19.00 | Наредба № 4 (ДВ бр. 6 от 2011г.) |

*Въвеждането на нова версия  стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба 3, ДВ бр. 90 и 91/2004г. - за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

Наредба 16 – 116, ДВ бр.26/2008г. - за техническа експлоатация на енергообзавеждането;

Наредба 4, ДВ бр.6/2011г. - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/2007 г.);

Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини – ДВ бр. 15/2007 г.;

Наредба № 24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ, бр. 95/2003 г.);

Наредба № 9 за хигиенните изисквания при ползването на персонални компютри в обучението на учениците (ДВ, бр. 46/1994 г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103/2008 г.