
ЗАПОВЕД
№ A 88
София, 28.02.2024 г.
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№ по ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.


	Вентилационни инсталации
	На нови и/или в

експлоатация

обекти/ съоръжения
	Скорост на въздушния поток

Дебит на въздуха
	БДС 12.3.018

ПК 12 
	Наредба № 15

ДВ бр.68/2005 
Наредба № 24

ДВ бр.95/2003

ТС

	
	
	
	Налягане (пълно, статично и динамично)
	БДС 12.3.018

ПК 12 
	ТС

	2.
	Микроклимат в работна и битова среда
	На нови и/или в

експлоатация

обекти/ съоръжения
	Температура на въздуха

Относителна влаж-

ност на въздуха

Скорост на движение

на въздуха


	БДС 16686

Наредба № РД-07-3

ДВ бр.63/2014

ПК 9 
	Наредба № 2

ДВ бр.15/2007;

Наредба № 3

ДВ бр.15/2007;

Наредба № 9

ДВ бр.46/1994;

Наредба № 24

ДВ бр.95/2003;

Наредба № 26

ДВ бр.103/2008;

Наредба №РД-07-3

ДВ бр.63/2014;

БДС 14776

ТС

	3.
	Изкуствено осветление в

работна и битова среда
	На нови и/или в

експлоатация

обекти/ съоръжения
	 Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 1985

ПК 11 
	Наредба № 49

ДВ бр.7/1976;

Наредба № 24

ДВ бр.95/2003;

Наредба № 9

ДВ бр.46/1994;

Наредба 2

ДВ бр.15/2007;

Наредба №26

ДВ бр.103/2008;

Наредба № 3

ДВ бр.15/2007;

БДС EN 12464

ТС

	4.
	Шум в работна и битова среда
	на нови и/или в

експлоатация

обекти/ съоръжения
	Дневно ниво на

експозиция на шум (dBA);

Средноседмично ниво

на експозиция на шум

(dBA)

Върхово ниво на

звуково налягане

(dBC)
	БДС EN ISO 9612

(БДС ISO 1999);

ПК 10 
	Наредба № 6

ДВ бр.70/2005

ТС




*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба № РД-07-3 – за минималните изисквания за микроклимата на работните места ДВ, бр. 63/10.08.2014г.;

Наредба № 2 – за здравите изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване ДВ, бр. 15/2007; 

Наредба № 3 за здравите изисквания към детските градини ДВ, бр. 15/2007;

Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум ДВ бр.70/2005;

Наредба № 9 за здравно-хигиените изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците ДВ, бр.46/1994.;

Наредба № 15  за техническите правила и нормативите за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия ДВ, бр.68/2005;

Наредба № 24 за санитарно-хигиените изисквания към дискотеки ДВ, бр.95/2003; 

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях ДВ., бр. 103/2008;

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976);

Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради 40-85, Издателство „Стандартизация”-1985;
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e-mail: office@nab-bas.bg
ИА БСА                              Заповед № А 88/28.02.2024 г.                                        2/2

