
ЗАПОВЕД
№ A 116
София, 27.02.2023 г.
                                     Орган за контрол ,,АС КОНТРОЛ” от вида С 

при ,,АС КЛУБ” ООД, гр. София
                                                     Адрес на управление и на офис: 
                                      1202 гр. София, бул. „Стефан Стамболов” № 42, ап.1
Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват:  гъвкав  ⃰

	№

по 

ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


	Нови и/или в

експлоатация обекти/

съоръжения


	Съпротивление на защитни заземителни уредби
	Процедура за контрол 7.01


	Наредба № 3, 

ДВ, бр. 90 и 91/2004 г. 

Наредба №16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.  
ТС;

	2.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V


	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения


	Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
	Процедура за контрол 7.02


	Наредба №4, 

ДВ бр. 6/2011 г. 

Наредба №16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.  
ТС;

	3.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Импеданс на контура “фаза-защитен проводник”
	Процедура за контрол 7.03

	Наредба № 3 

ДВ, бр. 90 и 91/2004 г. 

Наредба №16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г. 

ТС;


	4.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Защитни прекъсвачи: 

- Ток на задействане;

- Съпротивление на заземление;

- Време на изключване;

- Допирно напрежение.
	Процедура за контрол 7.04

	Наредба № 3 

ДВ, бр. 90 и 91/2004 г. 

Наредба №16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.  
ТС;

	5.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Съпротивление на изолация
	Процедура за контрол 7.05

БДС 1986, т.3.3

а), б), д) и е)
	Наредба № 3 

ДВ, бр. 90 и 91/2004 г. Наредба №16-116, 

ДВ, бр.26/2008 г.

ТС;

	6.
	Микроклимат в работна и битова среда

	Нови и в експлоатация обекти


	Температура на въздуха;

Относителна влажност на въздуха

Скорост на движение на въздуха;
	БДС 16686; 

Наредба 

№ РД-07-3(ДВ. бр.63/2014г.)
Процедура за контрол 7.06
	БДС 14776; 

Наредба № 2 

ДВ, бр.15/ 2007 г.;

Наредба № 3  

ДВ, бр.15/  2007 г.

Наредба № 9 

ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба № 24 ДВ,бр.95/2003 г.

Наредба № 26 

ДВ, бр. 103 /2008г

Наредба № РД-07-3

(ДВ. бр.63/2014г.)
ТС

	7.
	Изкуствено осветление в работна и битова среда
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Осветеност
	Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Издание Стандартизация 85 г. 

Процедура за контрол 7.07
	Наредба № 49 

ДВ, бр.7/1976 г.;

Наредба № 9 

ДВ, бр.46/1994 г.;

Наредба № 24 

ДВ,бр.95 /2003 г.;

Наредба № 2

ДВ, бр.15/ 2007 г.;
Наредба № 3 

ДВ, бр. 15/2007 г.

Наредба № 26

ДВ, бр.103 /2008 г.
Наредба № 19
ДВ, бр. 27/2008 г.
БДС EN 12464-1
ТС

	8.
	Шум в работната среда


	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Дневно ниво на експозиция на шум, 
dBA;

Средноседмично ниво на експозиция на шум, dBA;

Върхово ниво на звуково налягане, dBС;


	БДС EN ISO 9612
(БДС ISO 1999) 

Процедура за контрол 7.08
	Наредба № 6

ДВ, бр.70/2005 г.; 

ТС



	9.
	Шум в помещения на жилищни и обществени сгради
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Ниво на шум, dBA;

Еквивалентно ниво на шум, dBA;


	БДС 15471; Процедура за контрол 7.09
	Наредба № 6 

ДВ, бр.16/ 1977г.;

Наредба № 6 

ДВ, бр.58/ 2006 г. - приложение № 2, табл. 1;

Наредба № 7 

ДВ, бр. 88/1999г/чл.138/;

Наредба № 2

ДВ, бр.15/ 2007 г.;
Наредба № 9 

ДВ, бр. 46/1994 г.;

Наредба № 24 

ДВ, бр. 95/ 2003г.;

Наредба № 26 

ДВ, бр. 103 /2008г.

ТС

	10
	Шум в околна среда - различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях
	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Еквивалентно ниво на шум, dBA;


	БДС 15471;

Процедура за контрол 7.10
	Наредба № 6 

ДВ, бр.58/ 2006 г. - приложение № 2, табл. 2

	11
	Вентилационни инсталации


	Нови и/или в

експлоатация обекти

/съоръжения
	Скорост на движение на въздушния поток;

Дебит на въздуха


	БДС 12.3.018; Процедура за контрол 7.11
	Наредба № 15 -

ДВ, бр. 68/ 2005 г.




* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 16-116, ДВ, бр. 26/2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба № 3, ДВ, бр. 90 и бр.91/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба № 4, ДВ, бр. 6/2011 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба № 49, ДВ бр. 7/1976 г. за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба № 24, ДВ бр. 95/2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките. 

Наредба № 2, ДВ бр. 15/2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване.

Наредба№ 3 ДВ бр. 15/2007 г. за здравните  изисквания към детските градини.

Наредба № 26, ДВ бр. 103/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни.

Наредба № РД-07-3, ДВ бр. 63/2014 г. за микроклимата на работните места.

Наредба № 6, ДВ бр. 70/2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.
Наредба № 6  ДВ, бр.16/ 1977г. за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места
Наредба № 6, ДВ. бр. 58/2006г за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението 

Наредба № 7, ДВ бр. 88/1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. 
Наредба № 15, ДВ бр. 68/2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръжения за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. 
Наредба № 19, ДВ бр. 27/2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките.
Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Издание Стандартизация 85 г.

TС - Техническа спецификация.
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