ЗАПОВЕД

№ А 293

гр. София, 01.09.2025 г.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИД С

ПРИ „ТЕРА КОНТРОЛ″ ЕООД, ГР. СОФИЯ

Адрес на  управление и на офис:

1220, гр. София, ж.к Надежда 1, бл.102,вх. Ж, ет. 5, ап. 151

Да извършва контрол на:

| Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ - измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Съпротивление на защитни заземителни уредби | Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-1 | Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-2 | Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 4, (ДВ. бр. 6/ 2011), ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолацията | Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-3 | Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 1, (ДВ. бр. 46/ 2010), ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура “фаза –защитен проводник” | Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-4 | Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 1, (ДВ. бр. 46/ 2010), ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V: Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | Допирно напрежение Ток за задействане Време за изключване Съпротивление на предпазен заземител | Наредба №РД-02-20-1 (ДВ.бр.53/2018 г.) ПК 7.1-5 | Наредба № 3 (ДВ.бр.90,91/2004), Наредба № 16-116 (ДВ.бр.26/2008), Наредба № 1, (ДВ. бр. 46 / 2010), ТС |
|  | Микроклимат в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Температура на въздуха - Относителна влажност на въздуха - Скорост на въздуха | Наредба № РД-07-3, (ДВ, бр. 63/2014) БДС 16686 ПК 7.1-6 | Наредба № РД-07-3, (ДВ. бр. 63/2014); БДС 14776; Наредба № 9, (ДВ. бр.46/1994); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № 2, (ДВ. бр.15/2007); Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007), Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), Инструкция № 34, (ДВ. бр. 82 / 1975), ТС |
|  | Изкуствено осветление в работна среда и в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Изд. Стандартизация ПК 7.1-7 | Наредба № 49 (ДВ.бр.64/1976), Наредба № 9, (ДВ. бр.46/1994); Наредба № 3 (ДВ.бр.15/2007), Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), Наредба № РД-02-20-3, (ДВ. бр. 5/2016), Наредба № 19, (ДВ. бр. 79/ 2008), Наредба № 28, (ДВ. бр. 109/2008), Приложение № 8 към чл. 12, ал. 3, Наредба № 2, (ДВ. бр.15/2007); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Инструкция № 34, (ДВ. бр. 82 / 1975); Наредба № Із-1971 (ДВ.бр.96/2009), чл. 55 (6), БДС EN 12464-1; ТС |
|  | Вентилационни инсталации | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Скорост на движение на въздушния поток; Дебит на въздуха | БДС 12.3.018; ПК 7.1-8 | Наредба № 15 (ДВ.бр.68/2005), Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № РД-02-20-3 (ДВ.бр.5/2016); Наредба № 13 (ДВ.бр.103/2016 г.) ТС |
|  | Шум в работна среда | Обекти в експлоатация | - Дневно ниво на експозиция на шум; - Средноседмично ниво на експозиция на шум; Ниво на върхово звуково налягане | БДС EN ISO 9612, (БДС ISO 1999) ПК 7.1-9 | Наредба № 6 (ДВ.бр.70/2005); ТС |
|  | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Еквивалентно ниво на шума; - Ниво на шума | БДС 15471 ПК 7.1-10 | Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение № 2, табл. № 1 Наредба № 7 (ДВ.бр.88/1999), Наредба № 9 (ДВ.бр.46/1994); Наредба № 24 (ДВ.бр.95/2003), Наредба № 2 (ДВ.бр.15/2007); Наредба № 26 (ДВ.бр.103/2008), ТС |
|  | Шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Еквивалентно ниво на шума; - Ниво на шума | БДС 15471 ПК 7.1-11 | Наредба № 6 (ДВ.бр.58/2006), Приложение 2, табл.2; ТС |
|  | Стълбища, асансьорни шахти, пожарозащитни преддверия, помещения с изискване за повишено налягане | Нови и в експлоатация обекти и съоръжения | - Налягане (повишено / диференциално) | БДС EN 12101-13 ПК 7.1-12 | Наредба № Із-1971 (ДВ.бр.96/2009), чл.25(1), чл.50(2), т.3, чл.79, чл.291(1), т.4, чл.326(1); ТС |

Гъвкав обхват:* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба 16-116 за техническата експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр. 26/2008г.);

Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ бр. 90/2004, бр. 91/2004г.);

Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства ( ДВ бр. 6/2011г.);

Наредба №1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр.46/2010г.);

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ бр. 63/10.08.2014г.);

Наредба № 9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95/2003г.);

Наредба № 2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ бр.15/2007 г.);

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр. 15/2007г.);

Наредба № 26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр.103/2008г.);

Инструкция № 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ бр. 82/1975г.);

Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ бр.7/1976г.);

Наредба № РД-02-20-3 за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за общественно обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата (ДВ бр. 5/2016г.);

Наредба № 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях (ДВ бр.79/2008г.);

Наредба № 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (ДВ бр.109/2008г., Приложение №8 към чл. 12, ал.3);

Наредба № 15 - за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (ДВ бр. 68/2005г.);

Наредба № РД-02-20-1 - за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (ДВ бр.53/2018г.);

Наредба №6 - за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум (ДВ бр.70/2005г.);

Наредба № Із-1971 - за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeопасност при пожар (ДВ бр.96/2009г.);

Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006г.);

Наредба №7 - за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ бр.88/1999г.);

Наредба № 13 - за осигуряване на радиационна защита при работа с ренгенови уредби за медицински цели  (ДВ бр.103/2016г.);

ТС-техническа спецификация.