ОБХВАТ 147 ЛИ

София, 01.06.2026 г.

ТРА ЕООД

СТРОИТЕЛНО ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Адрес на управление: 1345, София, кв. „Захарна фабрика”, ул. „Кукуш“ № 1

Адреси на лаборатория:

1. 1510, гр. София, кв. „Хаджи Димитър", ул. „Резбарска” № 7

2. 8009, гр. Бургас, землище „Меден рудник”, местност „Над Джамбазларе”

3. 6410, с. Крепост, община Димитровград, местност „Долна чешма”,

1. Строително изпитвателен център София при ТРА ЕООД

Да извършва изпитванe на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Цимент | Стандартна консистенция | БДС EN 196-3, т. 5 |
|  |  | Bреме на начало на свързване | БДС EN 196-3, т. 6, Приложение А |
|  |  | Bреме на край на свързване | БДС EN 196-3, т. 6, Приложение А |
|  |  | Обемопостоянство | БДС EN 196-3, т. 7 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 196-1 |
| 2. | Едър/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на черупки | БДС EN 933-7 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | Процент на: - натрошени зърна; - изцяло натрошени зърна; - изцяло заоблени зърна | БДС EN 933-5 |
|  |  | Коефициент на полируемост | БДС ЕN 1097-8 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Насипна плътност в сухо състояние след уплътняване | БДС EN 1097-3, Приложение D |
|  |  | Плътност на зърната: - специфична плътност на зърната; - обемна плътност на зърната в сухо състояние; - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние; - специфична плътност на предварително изсушени зърна | БДС EN 1097-6, Метод с телена кошница/ Пикнометричен метод |
|  |  | Процент на празнини | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6, Метод с телена кошница/ Пикнометричен метод |
|  |  | Загуба на маса при непосредствено замразяване и размразяване | БДС EN 1367-1 |
|  |  | Стойност на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | Устойчивост на дробимост | БДС ЕN 206+А2/NA, Приложение NА.Q |
|  |  | Устойчивост на износване - коефициент „micro-Deval” | БДС EN 1097-1 |
|  |  | Устойчивост на дробимост - коефициент „Los Angeles” | БДС EN 1097-2 |
|  |  | Сцепление на скален материал с битум – метод с оголване чрез кипене | БДС EN 12697-11 |
|  |  | Загуба на якост на базалт | БДС EN 1367-3 |
|  |  | Загуба на маса на базалт | БДС EN 1367-3 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1, т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1, т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 12 |
|  |  | Съдържание на леки частици | БДС EN 1744-1+А1, т. 14.2 |
|  |  | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1+А1, т. 15.1 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301, т. 2 |
| 3. | Изкуствен/ Смесен: - едър; - нефракциониран материал | Загуба на маса от силикатно разпадане след пропарване и третиране с натриев сулфат | БДС 14610, т. 4.1.1 |
|  |  | Желязно и манганово разпадане | БДС 14610, т. 4.1.2 |
|  |  | Загуба на маса при варово разпадане | БДС 14610, т. 4.1.3 |
| 4. | Рециклиран/ Смесен: - едър; - нефракциониран материал | Изменение на времето за начало на свързване на цимента | БДС EN 1744-6 |
|  |  | Съдържание на съставни компоненти от: - плаващ материал; - бетон, бетонни продукти, разтвор, бетонни изделия - несвързани добавъчни материали, естествен камък, добавъчни материали свързани с хидравлично свързващо вещество; - глинени блокове за зидария (тухли, керeмиди), калциево силикатни блокове за зидария, газобетон; - битумни материали; - стъкло; - други: свързващи материали (глина и почва), метали (феритни и неферитни), неплаващо дърво, пластмаси, гума, гипс | БДС ЕN 933-11 |
| 5. | Тръби и фасонни части от неармиран бетон/ бетон със стоманени нишки/ армиран бетон | Геометрични характеристики: - номинален размер; - вътрешна дължина на тялото | БДС EN 1916, т. 3.1.16 и т. 3.1.17 |
|  |  | Водонепропускливост при хидростатично изпитване | БДС EN 1916, Приложение Е, т. Е.4 |
|  |  | Якост на смачкване: - натоварване при изпитване (пропукване); - гранично (разрушително) натоварване; - резултат от ефективно изпитване на смачкване | БДС EN 1916, Приложение С |
|  |  | Водопоглъщане на бетона | БДС EN 1916, Приложение F |
| 6. | Дребен/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Процент на празнини | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6, Пикнометричен метод |
|  |  | Стойност на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+А1 |
|  |  | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1, т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1, т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 12 |
|  |  | Съдържание на леки частици | БДС EN 1744-1+А1, т.14.2 |
|  |  | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1+А1, т. 15.1 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301, т. 2 |
|  |  | Модул на финост | БДС EN 12620+A1, Приложение В |
|  |  | Плътност на зърната: - специфична плътност на зърната; - обемна плътност на зърната в сухо състояние; - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние; - специфична плътност на предварително изсушени зърна | БДС EN 1097-6, Пикнометричен метод |
|  |  | Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Насипна плътност в сухо състояние след уплътняване | БДС EN 1097-3, Приложение D |
| 7. | Фин пълнител/ брашно минерално | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода / влажност | БДС EN 1097-5; БДС 2880, т. 2.1.4 |
|  |  | Специфична плътност | БДС 2880, т. 2.2.1 |
|  |  | Плътност на частиците | БДС EN 1097-7 |
|  |  | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | Изменение на температура на омекване по метод "Пръстен и топче" | БДС EN 13179-1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1, т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1, т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1, т. 12 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301, т. 2 |
| 8. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси/ Нефракциониран материал | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5; БДС EN ISO 17892-1; БДС EN ISO 17892-1/А1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN ISO 17892-4, т. 5.2; БДС EN 933-1 |
|  |  | Коефициент на разнозърност | БДС EN ISO 14688-2 |
|  |  | Граница на протичане | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 15 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Граница на източване | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 16 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Показател на пластичност | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 16 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Плътност на твърди частици | БДС EN ISO 17892-3, т. 5.1 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 13286-41 |
|  |  | Обемна плътност - линеен метод на измерване | БДС EN ISO 17892-2, т. 5.1 |
|  |  | Обемна плътност - метод чрез потапяне в течност | БДС EN ISO 17892-2, т. 5.2 |
|  |  | Плътност в сухо състояние | БДС EN ISO 17892-2, т. 6.3 |
|  |  | Оптимално водно съдържание | БДС 17146; БДС EN 13286-2 |
|  |  | Нормална максимална плътност на скелета | БДС 17146 |
|  |  | Модифицирана максимална плътност на скелета | БДС 17146 |
|  |  | Максимална плътност на скелета по „Проктор” | БДС EN 13286-2 |
|  |  | Максимална плътност на скелета по модифициран „Проктор” | БДС EN 13286-2 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130; Наредба № 55, чл. 47 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47; Приложение № 17 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Набъбване | БДС EN 13286-47 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Степен на уплътняване | БДС 17146, т. 1.8; Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
| 9. | Бетонни смеси | Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7, т. 6, Приложение B и Приложение D |
|  |  | Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | Плътност | БДС EN 12350-6 |
|  |  | Разстилане чрез стръскване | БДС EN 12350-5 |
| 10. | Бетон | Плътност | БДС EN 12390-7, т. 6.1.2 а) и b); БДС EN 992 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 12390-3; БДС EN 1354 |
|  |  | Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 12390-5 |
|  |  | Водонепропускливост | БДС ЕN 206+А2/NA, Приложение NA.N |
|  |  | Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
|  |  | Мразоустойчивост: - Относителна загуба на маса; - Относителна загуба на якост | БДС ЕN 206+А2/NA, Приложение NA.O, част NA.O.1 |
|  |  | Мразоустойчивост | СД CEN/ TS 12390-9, т. 5 |
|  |  | Определяне големина на отскок | БДС ЕN 12504-2 |
|  |  | Якост на натиск на място | БДС EN 13791; БДС EN 13791/NA |
|  |  | Сцепление при натоварване на опън | ASTM D 7234; БДС EN 1542 |
|  |  | Мразоустойчивост: |  |
|  |  | - Относителна загуба на маса; | БДС ЕN 206+А2/NA, Приложение NA.O, част NA.O.2 |
|  |  | - Понижение на скоростта на ултразвуков импулс; | БДС ЕN 206+А2/ NA, Приложение NA.O, част NA.O.2; БДС EN 12504-4 |
|  |  | Съдържание на влага в горния слой | ASTM F 2659 |
|  |  | Относителна влажност | ASTM F 2170 |
| 11. | Торкретбетон | Капацитет на поглъщане на енергия | БДС ЕN 14488-5 |
|  |  | Якост на натиск на млад торкретбетон | БДС EN 14488-2 |
| 12. | Строителни разтвори | Обемна плътност на пресен разтвор | БДС EN 1015-6; БДС EN 1015-6/A1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 1015-1; БДС EN 1015-1/A1 |
|  |  | Обемна маса на втвърден разтвор | БДС EN 1015-10; БДС EN 1015-10/A1 |
|  |  | Якост на опън при огъване | БДС EN 1015-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 1015-11 |
|  |  | Сила на сцепление върху основа | БДС EN 1015-12 |
| 13. | Строителни разтвори за подова замазка | Якост на огъване | БДС EN 13892-2 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 13892-2 |
|  |  | Съдържание на влага в горния слой | ASTM F 2659 |
| 14. | Циментови разтвори за инжектиране на канали за напрягаща армировка | Течливост | БДС EN 445, т. 4.3.1 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 445, т. 4.6 |
| 15. | Естествени скални материали | Водопопиваемост | БДС 12159, т. 4 |
|  |  | Едноосна якост на натиск | БДС EN 1926 |
|  |  | Коефициент на капилярна абсорбция на вода | БДС EN 1925 |
| 16. | Бетонни плочи | Форма и размери: - разлика в диагоналите; - дължина; - широчина; - дебелина | БДС EN 1339, Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1339, Приложение С |
|  |  | Разрушаващо натоварване | БДС EN 1339, Приложение F |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 1339, Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1339, Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1339, Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване -размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1339, Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1339, Приложение I |
| 17. | Бетонни бордюри | Форма и размери: - дължина/ дължина на отстъпа; - широчина; - височина/ височина на отстъпа | БДС EN 1340, Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1340, Приложение С |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 1340, Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1340, Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1340, Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване-размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1340, Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1340, Приложение I |
| 18. | Бетонни блокчета | Форма и размери: - разлика в диагоналите; - дължина; - широчина; - дебелина | БДС EN 1338, Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1338, Приложение С |
|  |  | Разрушаващо натоварване | БДС EN 1338, Приложение F |
|  |  | Якост на разцепване | БДС EN 1338, Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1338, Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1338, Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване -размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1338, Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1338, Приложение I |
| 19. | Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи | Геометрични размери и форма: - дължина; - широчина; - височина; - разлика в диагоналите; - пукнатини/ шупли | БДС 11482, т. 3.1 |
|  |  | Якост на опън при огъване | БДС 11482, т. 3.2 |
|  |  | Водопопиваемост | БДС 11482, т. 3.3 |
|  |  | Загуба на маса/ якост на опън при огъване след непосредствено замразяване и размразяване | БДС 11482, т. 3.4 и т. 3.2 |
| 20. | Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи | Геометрични размери: - дължина; - широчина в голяма/ малка основа; - дебелина на стена; - височина в голяма/ малка основа | БДС 11483 |
|  |  | Шупли: - дълбочина; - площ; | БДС 11483 |
| 21. | Блокове за зидарии | Геометрични размери и форма: - дължина; - широчина; - височина; - дебелина на ограждащи / преграждащи странички; - дълбочина на отвор | БДС EN 772-16 |
|  |  | Водопоглъщане: - коефициент на водопоглъщане при капилярна дейност; - първоначална стойност на водопоглъщане | БДС EN 772-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 772-1+A1 |
|  |  | Водопоглъщаемост | БДС EN 772-7 |
|  |  | Плътност в сухо състояние: - брутна плътност; - нетна плътност | БДС EN 772-13 |
| 22. | Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон/ бетон със стоманени нишки/ армиран бетон | Геометрични характеристики: - номинален размер; - вътрешна височина; | БДС EN 1917, т. 3.1.16 и т. 3.1.19 |
|  |  | Водонепропускливост при хидростатично изпитване | БДС EN 1917, Приложение С, т. 4 |
|  |  | Якост: - натоварване при изпитване; - резултат от ефективно изпитване на смачкване; - гранично (разрушително); натоварване; - вертикално натоварване на изпитване | БДС EN 1917, Приложение A, Приложение B |
|  |  | Водопоглъщане на бетона | БДС EN 1917, Приложение D |
| 23. | Готови бетонни елементи. Кофражни блокове от нормален бетон/ бетон с леки добавъчни материали | Геометрични характеристики: - дължина; - широчина; - височина; - широчина на кухата сърцевина; - дължина на кухата сърцевина; - дължина на конзолен край | БДС EN 15435, т. 5.1 БДС EN 772-16 |
|  |  | Водопоглъщане при капилярна дейност | БДС EN 772-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 772-1+A1 |
|  |  | Якост на огъване на страниците | БДС EN 15435, Приложение B |
|  |  | Брутна плътност в сухо състояние | БДС EN 15435, т. 4.5 |
| 24. | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | Температура на счупване по Fraass | БДС EN 12593 |
|  |  | Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
|  |  | Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2592 |
|  |  | Разтворимост | БДС EN 12592 |
|  |  | Устойчивост на втвърдяване: - промяна на масата; - запазена пенетрация; - промяна на температурата на омекване | БДС EN 12607-1 |
| 25. | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8, т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1, Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 |
|  |  | Якост на индиректен опън | БДС EN 12697-23 |
|  |  | Температура | БДС EN 12697-13 |
|  |  | Коефициент на якост при натоварване на индиректен опън, ITSR (Чувствителност към вода) | БДС EN 12697-12, Метод А |
|  |  | Отцедено свързващо вещество | БДС EN 12697-18, т. 5 |
| 26. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Огъване на асфалтовата настилка | БДС 15131 |
|  |  | Неравност на повърхността на настилката: - напречна; - надлъжна | БДС EN 13036-7 |
|  |  | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36, т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт/ ядка/ изрезка; - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
| 27. | Инжекционни анкери | Крайно изместване на армировката | БДС EN ISO 22477-5, т. 10.4 |
|  |  | Скорост на пълзене | БДС EN ISO 22477-5, т. 10.4, Annex A |
|  |  | Видима свободна дължина на армировката | БДС EN ISO 22477-5, т. 10.4, Annex D |
| 28. | Немагнитни покрития върху магнитни подложки | Дебелина на покритието | БДС EN ISO 2178 |

* Отменен, но не заменен стандарт, по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани / валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Цимент | БДС EN 196-7 |
| 2. | Едър/ Дребен/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 3. | Изкуствен/ Смесен: - едър; - нефракциониран материал; | БДС EN 932-1; БДС 14610, т. 3 |
| 4. | Рециклиран/ Смесен: - едър; - нефракциониран материал; | БДС EN 932-1 |
| 5. | Фин пълнител/ брашно минерално | БДС EN 932-1, т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5 и т. 8.7 |
| 6. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1; БДС 17146, т. 5 |
| 7. | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 8. | Бетон | БДС EN 12504-1 |
| 9. | Торкретбетон | БДС ЕN 14488-1 |
| 10. | Строителни разтвори | БДС EN 1015-2, т. 5 и т. 6; БДС EN 1015-2/A1 |
| 11. | Строителни разтвори за подова замазка | БДС EN 13892-1, т. 3, т. 4 и т. 5 |
| 12. | Бетонни плочи | БДС EN 1339, т. 6.2, Приложение А и Приложение B |
| 13. | Бетонни бордюри | БДС EN 1340, т. 6.2, Приложение А и Приложение B |
| 14. | Бетонни блокчета | БДС EN 1338, т. 6.2, Приложение А и Приложение B |
| 15. | Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи | БДС 11483, т. 2 |
| 16. | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58, т. 8.1 и т. 8.2.1 |
| 17. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.3, т. 4.4 и т. 4.6 |
| 18. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27, т. 4.7 |

2. Строително Изпитвателен Център Бургас при ТРА ЕООД

Да извършва изпитванe на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Едър / Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
| 2. | Дребен / Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+A1 |
| 3. | Фин пълнител/ брашно минерално | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| 4. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130; Наредба № 55, чл. 47 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
| 5. | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
| 6. | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8, т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1, Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 |
|  |  | Температура | БДС EN 12697-13 |
| 7. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36, т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт/ ядка/ изрезка; - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
| 8. | Бетонни смеси | Слягане | БДС EN 12350-2 |
| 9. | Бетон | Плътност | БДС EN 12390-7, т. 6.1.2 b) |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |

* Отменен, но не заменен стандарт, по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Едър/ Дребен/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 2. | Фин пълнител/ брашно минерално | БДС EN 932-1, т. 8.3, т. 8.4, т. 8.5 и т. 8.7 |
| 3. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1; БДС 17146, т. 5 |
| 4. | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58, т. 8.1 и т. 8.2.1 |
| 5. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.3, т. 4.4 и т. 4.6 |
| 6. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27, т. 4.7 |
| 7. | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |

3. Строително Изпитвателен Център Крепост при ТРА ЕООД

Да извършва изпитванe на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Едър/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
| 2. | Дребен/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+A1 |
| 3. | Фин пълнител/ брашно минерално | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| 4. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | Съдържание на вода | БДС EN ISO 17892-1; БДС EN ISO 17892-1/А1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130; Наредба № 55, чл. 47 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2 |
| 5. | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
| 6. | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8, т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1, Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2 |
| 7. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36, т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт/ ядка/ изрезка; - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9 * |

* Отменен, но не заменен стандарт, по отношение на метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби / извадки (стандартизирани / валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Едър/ Дребен/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 2. | Фин пълнител/ брашно минерално | БДС EN 932-1, т. 8.3, т. 8.4; т. 8.5 и т. 8.7 |
| 3. | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1; БДС 17146, т. 5 |
| 4. | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27, т. 4.1, т. 4.3, т. 4.4 и т. 4.6 |
| 5. | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27, т. 4.7 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване:

Приложение № 15 към чл.160 т. 3 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 г. – метод за определяне на Граница на протичане.

Приложение № 16 към чл.160 т. 3 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 г. – метод за определяне на Граница на източване и Показател на пластичност.

Приложение № 17 към чл.161, таблица 39 и чл. 162, таблица 40 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 г. – метод за определяне на Калифорнийски показател за носимоспособност.

Приложение № 18 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 г. - метод за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък.

Наредба № 55, чл. 47, ДВ бр.18/2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, обн. ДВ. бр. 18 от 05.03.2004 , попр. ДВ. бр. 20 от 12.03.2004 г., попр. ДВ. бр. 42 от 21.05 2004 г.