ОБХВАТ 147 ЛИ

София, 10.05.2024 г.

ТРА ЕООД

СТРОИТЕЛНО ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР

Адрес на управление: 1345 София, кв. Захарна фабрика, ул. „Кукуш“ № 1

Адреси на лаборатория:

1.	1510 гр. София, кв. „Хаджи Димитър”, ул. “Резбарска” № 7

2.	8009 гр. Бургас, землище „Меден рудник”, местност „Над Джамбазларе”

3.	6410 с. Крепост, местност Долна чешма, община Димитровград

Да извършва изпитванe на:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Цимент | Стандартна консистенция | БДС EN 196-3 т. 5 |
|  |  | Bреме на начало на свързване | БДС EN 196-3 т. 6; Приложение А |
|  |  | Bреме на край на свързване | БДС EN 196-3 т. 6; Приложение А |
|  |  | Обемопостоянство | БДС EN 196-3 т. 7 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 196-1 |
| 2 | Едър/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на черупки | БДС EN 933-7 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
|  |  | Процент на: - натрошени зърна; - изцяло натрошени зърна; - изцяло заоблени зърна; | БДС EN 933-5; |
|  |  | Коефициент на полируемост | БДС ЕN 1097-8 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Насипна плътност в сухо състояние след уплътняване | БДС EN 1097-3 Приложение D |
|  |  | Плътност на зърната: - специфична плътност на зърната; - обемна плътност на зърната в сухо състояние; - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние; - специфична плътност на предварително изсушени зърна; | БДС EN 1097-6 Метод с телена кошница Пикнометричен метод |
|  |  | Процент на празнини | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 Метод с телена кошница Пикнометричен метод |
|  |  | Загуба на маса при непосредствено замразяване и размразяване | БДС EN 1367-1 |
|  |  | Стойност на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | Устойчивост на дробимост | БДС ЕN 206+А2/ NA Приложение NА.Q |
|  |  | Устойчивост на износване – коефициент „micro-Deval” | БДС EN 1097-1 |
|  |  | Устойчивост на дробимост - коефициент „Los Angeles” | БДС EN 1097-2 |
|  |  | Сцепление на скален материал с битум – метод с оголване чрез кипене | БДС EN 12697-11 |
|  |  | Загуба на якост на базалт | БДС EN 1367-3 |
|  |  | Загуба на маса на базалт | БДС EN 1367-3 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1 т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1 т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 12 |
|  |  | Съдържание на леки частици | БДС EN 1744-1+А1 т. 14.2 |
|  |  | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1+А1 т. 15.1 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301 т. 2 |
| 3 | Изкуствен/ Смесен - едър - нефракциониран материал | Загуба на маса от силикатно разпадане след пропарване и третиране с натриев сулфат | БДС 14610 т. 4.1.1 |
|  |  | Желязно и манганово разпадане | БДС 14610 т. 4.1.2 |
|  |  | Загуба на маса при варово разпадане | БДС 14610 т. 4.1.3 |
| 4 | Рециклиран/ Смесен - едър - нефракцио-ниран материал | Изменение на времето за начало на свързване на цимента | БДС EN 1744-6 |
|  |  | Съдържание на съставни компоненти от: - плаващ материал; - бетон, бетонни продукти, разтвор, бетонни изделия; - несвързани добавъчни материали, естествен камък, добавъчни материали свързани с хидравлично свързващо вещество; - глинени блокове за зидария (тухли, керeмиди), калциево силикатни блокове за зидария, газобетон; - битумни материали; - стъкло; - други: свързващи материали (глина и почва), метали (феритни и неферитни), неплаващо дърво, пластмаси, гума, гипс. | БДС ЕN 933-11 |
| 5 | Тръби и фасонни части от неармиран бетон/ бетон със стоманени нишки/ армиран бетон | Геометрични характеристики: - номинален размер - вътрешна дължина на тялото | БДС EN 1916 т. 3.1.16 и т. 3.1.17 |
|  |  | Водонепропускливост при хидростатично изпитване | БДС EN 1916 Приложение Е т. Е.4 |
|  |  | Якост на смачкване: - натоварване при изпитване (пропукване); - гранично (разрушително) натоварване; - резултат от ефективно изпитване на смачкване. | БДС EN 1916 Приложение С |
|  |  | Водопоглъщане на бетона | БДС EN 1916 Приложение F |
| 6 | Дребен/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Процент на празнини | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод |
|  |  | Стойност на магнезиев сулфат | БДС EN 1367-2 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+А1 |
|  |  | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1 т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1 т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 12 |
|  |  | Съдържание на леки частици | БДС EN 1744-1+А1 т. 14.2 |
|  |  | Съдържание на хумус | БДС EN 1744-1+А1 т. 15.1 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301 т. 2 |
|  |  | Модул на финост | БДС EN 12620 Приложение В |
|  |  | Плътност на зърната: - специфична плътност на зърната; - обемна плътност на зърната в сухо състояние; - обемна плътност на зърната във водонаситено повърхностно сухо състояние; - специфична плътност на предварително изсушени зърна; | БДС EN 1097-6 Пикнометричен метод |
|  |  | Плътност в свободно насипно състояние | БДС EN 1097-3 |
|  |  | Насипна плътност в сухо състояние след уплътняване | БДС EN 1097-3 Приложение D |
| 7 | Фин пълнител/ брашно минерално | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода/ влажност | БДС EN 1097-5; БДС 2880 т. 2.1.4 |
|  |  | Специфична плътност | БДС 2880 т. 2.2.1 |
|  |  | Плътност на частиците | БДС EN 1097-7 |
|  |  | Стойност на метиленово синьо | БДС EN 933-9 |
|  |  | Изменение на температура на омекване по метод "Пръстен и топче" | БДС EN 13179-1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими хлориди | БДС EN 1744-1+А1 т. 7 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими хлориди | БДС EN 1744-5 |
|  |  | Общо съдържание на сяра | БДС EN 1744-1+А1 т. 11.1 |
|  |  | Съдържание на водоразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 10.1 |
|  |  | Съдържание на киселинноразтворими сулфати | БДС EN 1744-1+А1 т. 12 |
|  |  | Общо съдържание на водоразтворими соли | БДС 11301 т. 2 |
| 8 | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси/ Нефракциониран материал | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5; БДС EN ISO 17892-1; БДС EN ISO 17892-1/А1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN ISO 17892-4 т. 5.2; БДС EN 933-1 |
|  |  | Коефициент на разнозърност | БДС EN ISO 14688-2 |
|  |  | Граница на протичане | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 15 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Граница на източване | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 16 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Показател на пластичност | БДС EN ISO 17892-12; БДС EN ISO 17892-12/А1; БДС EN ISO 17892-12/А2; Приложение № 16 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Плътност на твърди частици | БДС EN ISO 17892-3 т. 5.1 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 13286-41 |
|  |  | Обемна плътност - линеен метод на измерване | БДС EN ISO 17892-2 т. 5.1 |
|  |  | Обемна плътност - метод чрез потапяне в течност | БДС EN ISO 17892-2 т. 5.2 |
|  |  | Плътност в сухо състояние | БДС EN ISO 17892-2 т. 6.3 |
|  |  | Оптимално водно съдържание | БДС 17146; БДС EN 13286-2 |
|  |  | Нормална максимална плътност на скелета | БДС 17146 |
|  |  | Модифицирана максимална плътност на скелета | БДС 17146 |
|  |  | Максимална плътност на скелета по „Проктор” | БДС EN 13286-2 |
|  |  | Максимална плътност на скелета по модифициран „Проктор” | БДС EN 13286-2 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130 Наредба № 55, чл. 47, ДВ 18/2004 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Калифорнийски показател за носимоспособност | БДС EN 13286-47 Приложение № 17 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Набъбване | БДС EN 13286-47 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Степен на уплътняване | БДС 17146 т. 1.8 Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
| 9 | Бетонни смеси | Съдържание на въздух | БДС EN 12350-7 т. 6; Приложение B и Приложение D |
|  |  | Слягане | БДС EN 12350-2 |
|  |  | Плътност | БДС EN 12350-6 |
|  |  | Разстилане чрез стръскване | БДС EN 12350-5 |
| 10 | Бетон | Плътност | БДС EN 12390-7 т. 6.1.2 а) и b) БДС EN 992 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 12390-3; БДС EN 1354 |
|  |  | Якост на опън при разцепване | БДС EN 12390-6 |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 12390-5 |
|  |  | Водонепропускливост | БДС ЕN 206+А2/ NA Приложение NA.N |
|  |  | Дълбочина на проникване на вода под налягане | БДС EN 12390-8 |
|  |  | Мразоустойчивост: | БДС ЕN 206+А2/ NA Приложение NA.O част NA.O.1 |
|  |  | - Относителна загуба на маса |  |
|  |  | - Относителна загуба на якост |  |
|  |  | Мразоустойчивост | СД CEN / TS 12390-9 т. 5 |
|  |  | Определяне големина на отскок | БДС ЕN 12504-2 |
|  |  | Якост на натиск на място | БДС EN 13791; БДС EN 13791/ NA |
|  |  | Сцепление при натоварване на опън | ASTM D 7234; БДС EN 1542 |
| 11 | Торкретбетон | Капацитет на поглъщане на енергия | БДС ЕN 14488-5 |
|  |  | Якост на натиск на млад торкретбетон | БДС EN 14488-2 |
| 12 | Строителни разтвори | Обемна плътност на пресен разтвор | БДС EN 1015-6; БДС EN 1015-6/ A1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 1015-1; БДС EN 1015-1/ A1 |
|  |  | Обемна маса на втвърден разтвор | БДС EN 1015-10; БДС EN 1015-10/ A1 |
|  |  | Якост на опън при огъване | БДС EN 1015-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 1015-11 |
|  |  | Сила на сцепление върху основа | БДС EN 1015-12 |
| 13 | Строителни разтвори за подова замазка | Якост на огъване | БДС EN 13892-2 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 13892-2 |
| 14 | Циментови разтвори за инжектиране на канали за напрягаща армировка | Течливост | БДС EN 445 т. 4.3.1 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 445 т. 4.6 |
| 15 | Естествени скални материали | Водопопиваемост | БДС 12159 т. 4 |
|  |  | Едноосна якост на натиск | БДС EN 1926 |
|  |  | Коефициент на капилярна абсорбция на вода | БДС EN 1925 |
| 16 | Бетонни плочи | Форма и размери: - разлика в диагоналите - дължина - широчина - дебелина | БДС EN 1339 Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1339 Приложение С |
|  |  | Разрушаващо натоварване | БДС EN 1339 Приложение F |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 1339 Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1339 Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1339 Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване -размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1339 Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1339 Приложение I |
| 17 | Бетонни бордюри | Форма и размери: - дължина/ дължина на отстъпа - широчина - височина/ височина на отстъпа | БДС EN 1340 Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1340 Приложение С |
|  |  | Якост на огъване | БДС EN 1340 Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1340 Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1340 Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване-размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1340 Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1340 Приложение I |
| 18 | Бетонни блокчета | Форма и размери: - разлика в диагоналите - дължина - широчина - дебелина | БДС EN 1338 Приложение С |
|  |  | Дебелина на покривен слой | БДС EN 1338 Приложение С |
|  |  | Разрушаващо натоварване | БДС EN 1338 Приложение F |
|  |  | Якост на разцепване | БДС EN 1338 Приложение F |
|  |  | Абсорбция на вода | БДС EN 1338 Приложение E |
|  |  | Измерване на абразивно износване съгласно изпитване по Böhme | БДС EN 1338 Приложение H |
|  |  | Загуба на маса след изпитване за замразяване -размразяване с противообледяваща сол | БДС EN 1338 Приложение D |
|  |  | Устойчивост на плъзгане | БДС EN 1338 Приложение I |
| 19 | Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи | Геометрични размери и форма: - дължина - широчина - височина - разлика в диагоналите - пукнатини/ шупли | БДС 11482 т. 3.1 |
|  |  | Якост на опън при огъване | БДС 11482 т. 3.2 |
|  |  | Водопопиваемост | БДС 11482 т. 3.3 |
|  |  | Загуба на маса/ якост на опън при огъване след непосредствено замразяване и размразяване | БДС 11482 т. 3.4 и т. 3.2 |
| 20 | Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи | Геометрични размери: - дължина - широчина в голяма / малка основа - дебелина на стена - височина в голяма / малка основа | БДС 11483 |
|  |  | Шупли - дълбочина - площ | БДС 11483 |
| 21 | Блокове за зидарии | Геометрични размери и форма: - дължина - широчина - височина - дебелина на ограждащи / преграждащи странички - дълбочина на отвор | БДС EN 772-16 |
|  |  | Водопоглъщане - коефициент на водопоглъщане при капилярна дейност - първоначална стойност на водопоглъщане | БДС EN 772-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 772-1+A1 |
|  |  | Водопоглъщаемост | БДС EN 772-7 |
|  |  | Плътност в сухо състояние: - брутна плътност - нетна плътност | БДС EN 772-13 |
| 22 | Ревизионни шахти и ревизионни отвори от неармиран бетон / бетон със стоманени нишки / армиран бетон | Геометрични характеристики: - номинален размер - вътрешна височина | БДС EN 1917 т. 3.1.16 и т. 3.1.19 |
|  |  | Водонепропускливост при хидростатично изпитване | БДС EN 1917 Приложение С, т. 4 |
|  |  | Якост: - натоварване при изпитване - резултат от ефективно изпитване на смачкване - гранично (разрушително) натоварване - вертикално натоварване на изпитване | БДС EN 1917 Приложение A, Приложение B |
|  |  | Водопоглъщане на бетона | БДС EN 1917 Приложение D |
| 23 | Готови бетонни елементи. Кофражни блокове от нормален бетон / бетон с леки добавъчни материали | Геометрични характеристики: - дължина - широчина - височина - широчина на кухата сърцевина - дължина на кухата сърцевина - дължина на конзолен край | БДС EN 15435 т. 5.1 БДС EN 772-16 |
|  |  | Водопоглъщане при капилярна дейност | БДС EN 772-11 |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 772-1+A1 |
|  |  | Якост на огъване на страниците | БДС EN 15435 Приложение B |
|  |  | Брутна плътност в сухо състояние | БДС EN 15435 т. 4.5 |
| 24 | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
|  |  | Температура на счупване по Fraass | БДС EN 12593 |
|  |  | Еластично възстановяване | БДС EN 13398 |
|  |  | Пламна температура в отворен тигел | БДС EN ISO 2592 |
|  |  | Разтворимост | БДС EN 12592 |
|  |  | Устойчивост на втвърдяване: - промяна на масата - запазена пенетрация - промяна на температурата на омекване | БДС EN 12607-1 |
| 25 | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+A1 |
|  |  | Якост на индиректен опън | БДС EN 12697-23 |
|  |  | Температура | БДС EN 12697-13 |
|  |  | Коефициент на якост при натоварване на индиректен опън, ITSR (Чувствителност към вода) | БДС EN 12697-12 Метод А |
|  |  | Отцедено свързващо вещество | БДС EN 12697-18 т. 5 |
| 26 | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Огъване на асфалтовата настилка | БДС 15131 |
|  |  | Неравност на повърхността на настилката: - Напречна; - Надлъжна; | БДС EN 13036-7 |
|  |  | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт / ядка / изрезка - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
| 27 | Инжекционни анкери | Крайно изместване на армировката | БДС EN ISO 22477-5 т. 10.4 |
|  |  | Скорост на пълзене | БДС EN ISO 22477-5 т. 10.4; Annex A |
|  |  | Видима свободна дължина на армировката | БДС EN ISO 22477-5 т. 10.4; Annex D |

* Стандартен метод отменен, но не заменен по отношение метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Цимент | БДС EN 196-7 |
| 2 | Едър/Дребен/Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 3 | Изкуствен/ Смесен - едър - нефракциониран материал | БДС EN 932-1; БДС 14610 т. 3 |
| 4 | Рециклиран/ Смесен - едър - нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 5 | Фин пълнител/ брашно минерално | БДС EN 932-1 т. 8.3; т. 8.4; т. 8.5 и т. 8.7 |
| 6 | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1; БДС 17146 т. 5 |
| 7 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |
| 8 | Бетон | БДС EN 12504-1 |
| 9 | Торкретбетон | БДС ЕN 14488-1 |
| 10 | Строителни разтвори | БДС EN 1015-2 т. 5 и т. 6; БДС EN 1015-2/ A1 |
| 11 | Строителни разтвори за подова замазка | БДС EN 13892-1 т. 3; т. 4 и т. 5 |
| 12 | Бетонни плочи | БДС EN 1339 т. 6.2; Приложение А и Приложение B |
| 13 | Бетонни бордюри | БДС EN 1340 т. 6.2; Приложение А и Приложение B |
| 14 | Бетонни блокчета | БДС EN 1338 т. 6.2; Приложение А и Приложение B |
| 15 | Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи | БДС 11483 т. 2 |
| 16 | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58 т. 8.1 и т. 8.2.1 |
| 17 | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 т. 4.1; т. 4.3; т. 4.4 и т. 4.6 |
| 18 | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27 т. 4.7 |

2. Строително Изпитвателен Център Бургас при ТРА ЕООД

8009 гр. Бургас, землище Меден Рудник, местност "Над Джамбазларе"

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Едър/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
| 2 | Дребен / Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+A1 |
| 3 | Фин пълнител / брашно минерално | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| 4 | Почви строителни / Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130 Наредба № 55, чл. 47, ДВ 18/2004 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
| 5 | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
| 6 | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+A1 |
|  |  | Температура | БДС EN 12697-13 |
| 7 | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт / ядка / изрезка - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |
| 8 | Бетонни смеси | Слягане | БДС EN 12350-2 |
| 9 | Бетон | Плътност | БДС EN 12390-7 т.6.1.2 b) |
|  |  | Якост на натиск | БДС EN 12390-3 |

* Стандартен метод отменен, но не заменен по отношение метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби / извадки (стандартизирани / валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Едър/ Дребен/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 2 | Фин пълнител / брашно минерално | БДС EN 932-1 т.8.3; т.8.4; т.8.5; т.8.7 |
| 3 | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1; БДС 17146 т.5 |
| 4 | Битуми и битумни свързващи вещества | БДС EN 58 т. 8.1 и т. 8.2.1 |
| 5 | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 т.4.1; т.4.3; т.4.4; т.4.6 |
| 6 | Положени и уплътнени асфалтови пластове | БДС EN 12697-27 т.4.7 |
| 7 | Бетонни смеси | БДС EN 12350-1 |

3. Строително Изпитвателен Център Крепост при ТРА ЕООД

6410 с. Крепост, м. Долна чешма, община Димитровград

| Тип обхват: гъвкав |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване / характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани / валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Едър/ Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Коефициент на формата | БДС EN 933-4 |
|  |  | Общ индекс за плоски зърна | БДС EN 933-3 |
| 2 | Дребен / Нефракциониран материал | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на финa фракция | БДС EN 933-1 |
|  |  | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Стойност на пясъчен еквивалент | БДС ЕN 933-8+A1 |
| 3 | Фин пълнител/ брашно минерално | Съдържание на вода | БДС EN 1097-5 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
| 4 | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | Съдържание на вода | БДС EN ISO 17892-1 БДС EN ISO 17892-1/А1 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 933-1 |
|  |  | Еластичен модул | БДС 15130 |
|  |  | Деформационен модул | БДС 15130 Наредба № 55, чл. 47, ДВ 18/2004 |
|  |  | Отношение на деформационни модули | БДС 15130 |
|  |  | Обемна плътност чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
|  |  | Обемна плътност на скелета чрез заместващ пясък | Приложение № 18 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 |
| 5 | Битуми и битумни свързващи вещества | Пенетрация | БДС EN 1426 |
|  |  | Температура на омекване | БДС EN 1427 |
| 6 | Асфалтови смеси | Обемна плътност | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Максимална плътност | БДС EN 12697-5 |
|  |  | Съдържание на въздушни пори | БДС EN 12697-8 т. 4 |
|  |  | Устойчивост | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Условна пластичност | БДС EN 12697-34 |
|  |  | Съдържание на разтворимо свързващо вещество | БДС EN 12697-1 Приложение В, т. В.1.7 |
|  |  | Зърнометричен състав | БДС EN 12697-2+A1 |
| 7 | Положени и уплътнени асфалтови пластове | Дебелина на асфалтов пласт | БДС EN 12697-36 т. 6.1 |
|  |  | Обемна плътност: - на пласт / ядка / изрезка - стандартна (еталонна) | БДС EN 12697-6 |
|  |  | Степен на уплътнение | БДС EN 12697-9* |

* Стандартен метод отменен, но не заменен по отношение метода на изпитване.

Да извършва вземане на проби/извадки от:

| Тип обхват: гъвкав |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/ извадки (стандартизиран/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Едър/ Дребен/ Нефракциониран материал | БДС EN 932-1 |
| 2 | Фин пълнител/ брашно минерално | БДС EN 932-1 т. 8.3; т. 8.4; т. 8.5 и т. 8.7 |
| 3 | Почви строителни/ Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | БДС EN 932-1; БДС 17146 т. 5 |
| 4 | Асфалтови смеси | БДС EN 12697-27 т. 4.1; т. 4.3; т. 4.4 и т. 4.6 |

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.

Позоваване:

Приложение № 15 към чл.160 т. 3 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 – метод за определяне на Граница на протичане

Приложение № 16 към чл.160 т. 3 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 – Метод за определяне на Граница на източване и Показател на пластичност

Приложение № 17 към чл.161, таблица 39 и чл. 162, таблица 40 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 – Метод за определяне на Калифорнийски показател за носимоспособност

Приложение № 18 към чл.168 ал.1 от Наредба № РД-02-20-2, ДВ 79/2018 - Метод за определяне на обемната плътност на строителни почви на място чрез заместващ пясък Наредба № 55, чл. 47 от 29.01.2004 г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, обн. ДВ. бр. 18 от 05.03.2004 , попр. ДВ. бр. 20 от 12.03.2004 г., попр. ДВ. бр. 42 от 21.05 2004 г.