ОБХВАТ 7 ЛИК

София, 10.05.2024 г.

„МЕТРОЛОГИЯ ХОЛДИНГ“ ООД

ЛАБОРАТОРИЯ „МЕТРОЛОГИЯ“

Адрес на управление: 1836 гр. София, ж.к. Левски Г, бл.44А

Адрес на лабораторията:

Офис 1: 1836 гр. София, ж.к. Левски-Г, бл.44А

Офис 2: 83107 гр. Братислава, кв. Вайнори, ул. „Томанова“ №35

I. Да извършва изпитване на:

Офис 1

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства | сила, налягане, дължина, скорост | Пряко измерване БДС 16327 РПК 702 С03 |

Изпитването се извършва на място при клиента.

I. Да извършва калибриране на:

Офис 1

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ДЪЛЖИНА |  |  |  |  |
| 1.1 | Микрометрични уреди * | Дължина, m | за външни размери до 2 000 mm | (1,3+2,5.L) μm | РПК 702 Д01 |
|  |  |  | за 2 точкови вътрешни размери до 400 mm |  |  |
|  |  |  | за 3 точкови вътрешни размери до 100 mm |  |  |
| 1.2 | Шублерни уреди * | Дължина, m | за външни и вътрешни размери до 2000 mm | 0,03 mm | РПК 702 Д02 |
|  |  |  | за високомери и дълбокомери до 500 mm |  |  |
| 1.3 | Щрихови мерки за дължина (линии, ленти и ролетки)* | Дължина, m | до 100 mm | 0,003 mm | РПК 702 Д03 |
|  |  |  | до 5000 mm | 0,3 mm |  |
|  |  |  | до 100000 mm | (0,5+0,02.L) mm |  |
| 1.4 | Измервателни микроскопи и профилпро ектори* | Дължина, m | до 500 mm | (1+6.L) µm | РПК 702 Д04 |
|  | Индикатори за измерване и задаване на преместване* | Дължина, m | до 100 mm | 0,9 µm | РПК 702 Д05 |
| 1.6 | Краищни мерки и еталони за дължина | Дължина, m | до 100 mm | (0,19+2,5.L) µm | РПК 702 Д06 |
| 1.7 | Блокове КБ1 и КБ2, контролни блокове и еталонни мерки за дължина | Дължина, m | За блокове КБ1 и КБ2 до 200 mm | 0,01 mm | РПК 702 Д07 |
|  |  |  | За контролни и еталонни мерки за дължина до 500 mm | (1,0+2,5.L) µm |  |
| 1.8 | Сита лабораторни | Дължина, m | до 100 mm | 3 µm | РПК 702 Д08 |
| 1.9 | Дебеломери (механични, електромагнитни и ултразвукови)* | Дължина, m | до 100 mm | 1,3 µm | РПК 702 Д09 |
| 1.10 | Стендове за проверка на системата таксиметров апарат автомобил** | Дължина, m | до 20000 m | 0,1 % | РПК 702 Д10 |
| Използвано означение L – измерена дължина в m |  |  |  |  |  |
| 2. | ЪГЪЛ |  |  |  |  |
| 2.1 | Ъгломери* | Ъгли, ъглови градуси, º | 4x90 º | 90 " | РПК 702 А01 |
| 2.2 | Ъгълници | Ъгли, ъглови градуси, º | до 90 º | 15 " | РПК 702 А01 |
| 2.3 | Нивелири | Ъгли, ъглови градуси, º | 18' (5 mm/m) | 5 " | РПК 702 А02 |
| 3. | МАСА |  |  |  |  |
| 3.1 | Везни (с автоматично и неавтоматично действие)* | Маса, kg | Клас на точност I до 500 g | от 0,01 mg до 0,4 mg | РПК 702 М01 |
|  |  |  | Клас на точност II до 1 kg до 10 kg до 60 kg до 120 kg | 0,001 g 0,01 g 0,2 g 1,2 g |  |
|  |  |  | Клас на точност III и IIII до 10 kg до 300 kg до 500 kg до 4000 kg до 100000 kg | 0,2 g 5 g 100 g 1 kg 10 kg |  |
| 3.2 | Везни с автоматично действие – дозатори** | Маса, kg | до 10 kg до 4000 kg до 10000 kg | 0,2 g 2 kg 5 kg | РПК 702 М02 |
| 3.3 | Теглилки клас М и нестандартни тежести | Маса, kg | от 1 kg до 1000 kg | от 0,016 g до 16 g | РПК 702 М03 |
|  | Теглилки клас F2, М и нестандартни тежести | Маса, kg | от 1 mg до 500 mg | от 0,025 mg до 0,08 mg |  |
|  |  |  | от 1 g до 2000 g | от 0,1 mg до 10 mg |  |
| 4. | ОБЕМ |  |  |  |  |
| 4.1 | Мерителни съдове за обем от метал, стъкло или пластмаса | Обем, l | от 1 ml до 5 ml | от 0,006 ml до 0,009 ml | РПК 702 О01 |
|  |  |  | от 0,005 l до 3 l | от 0,03 ml до 0,1 ml |  |
|  |  |  | от 3 l до 6 l | от 0,3 ml до 0,6 ml |  |
|  |  |  | от 6 l до 20 l | от 3,2 ml до 4,5 ml |  |
|  |  |  | от 20 l до 50 l | от 6,8 ml до 7,7 ml |  |
|  |  |  | от 50 l до100 l | от 12 ml до 15 ml |  |
| 4.2 | Дозиращи съдове за измерване на обем от стъкло или пластмаса | Обем, l | от 0,001 ml до 2000 ml | от 0,00005 ml до 0,1 ml |  |
| 5. | ПЛЪТНОСТ |  |  |  |  |
| 5.1 | Ареометри (плътномери) | Плътност kg/m3 g/ml | от 500 kg/m3 до 2000 kg/m3 | 0,05 kg/m3 | РПК 702 AM01 |
|  |  |  | от 0,5 g/ml до 2 g/ml | 0,00005 g/ml |  |
| 6. | ВЪРТЯЩ МОМЕНТ |  |  |  |  |
| 6.1 | Измерители на въртящ момент* | Въртящ момент, Nm | от 0,01 Nm до 2000 Nm | 0,2 % | РПК 702 ВМ01 |
| 6.2 | Динамометрични ключове и отвертки* | Въртящ момент, Nm | от 0,01 Nm до 2000 Nm | 0,9 % | РПК 702 ВМ01 |
| 7. | СИЛА |  |  |  |  |
| 7.1 | Съоръжения, за измерване на сили (Стендове и машини за изпитване)* | Сила, N опън/натиск | от 0,01 N до 1000 N | 0,25 % | РПК 702 С01 |
|  |  |  | над 1 kN до 1000 kN | 0,5 % |  |
|  |  | Сила, N натиск | над 1000 kN до 2000 kN | 0,6 % |  |
| 7.2 | Силомери* | Сила, N опън/натиск | от 0,01 N до 1000 N | 0,25 % | РПК 702 С02 |
|  |  |  | над 1 kN до 1000 kN | 0,5 % |  |
|  |  | Сила, N натиск | над 1000 kN до 2000 kN | 0,6 % |  |
| 8. | НАЛЯГАНЕ |  |  |  |  |
| 8.1 | Уреди за измерване на налягане от клас на точност 0,1:* - механични с еластичен измервателен елемент (манометри, мановакуум- метри, вакуумметри) - електромеханични (преобразувател, трансмитери, манометри с цифрова индикация) - калибратори | Налягане bar | от -0,95 bar до 60 bar на въздух | 0,05 % FS | РПК 702 Р01 |
|  |  |  | до 600 bar на вода или масло |  |  |
| 8.2 | Уреди за измерване на абсолютно налягане * (диференциални манометри и барометри, от клас на точност 0,1) | Налягане, bar | от 500 mbar до 1100 mbar | 0,1 % FS | РПК 702 Р01 |
| Използвано означение FS – обхват на стойност на налягането bar |  |  |  |  |  |
| 9. | ТВЪРДОСТ |  |  |  |  |
| 9.1 | Твърдомери Шор* | Твърдост Shore | от 10 Shore до 100 Shore | 0,3 Shore | РПК 702 ТВ01 |
| 9.2 | Твърдомери IRHD* | Твърдост IRHD | от 30 IRHD до 100 IRHD | 0,3 IRHD |  |
| 10. | ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |  |
| 10.1 | Термометри* (цифрови, аналогови, течностни) | Температура оС | от -40 °С до 0 °С | от 0,2 °С до 0,1 °С | РПК 702 Т01 |
|  |  |  | над 0 °С до 400 °С | от 0,1 °С до 0,3 °С |  |
|  |  |  | над 400 °С до 650 °С | от 0,3 °С до 1,5 °С |  |
|  |  |  | над 650 °С до 1200 °С | 2,0 °С |  |
| 10.2 | Инфрачервени термометри* | Температура оС | от 20 °С до 350 °С | от 0,3 °С до 0,6 °С | РПК 702 Т01 |
| 10.3 | Съпротивителни преобразуватели на температура* | Температура оС | от -40 °С до 0 °С | от 0,2 °С до 0,1 °С | РПК 702 Т02 |
|  |  |  | над 0 °С до 400 °С | от 0,1 °С до 0,3 °С |  |
|  |  |  | над 400 °С до 650 °С | от 0,3 °С до 1,5 °С |  |
| 10.4 | Термоелектрични преобразуватели на температура (термодвойки)* | Температура оС | от -40 °С до 200 °С | 0,5 °С | РПК 702 Т02 |
|  |  |  | над 200 °С до 650 °С | от 0,6 °С до 1,5 °С |  |
|  |  |  | над 650 °С до 1200 °С | 2,0 °С |  |
| 10.5 | Вторични уреди, индикатори и симулатори на температура* | Температура оС | от минус 40 °С до 600 °С | 0,2 °С | РПК 702 Т03 |
|  |  |  | над 600 °С до 1200 °С | 0,3 °С |  |
| 11. | ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА |  |  |  |  |
| 11.1 | Влагомери и преобразуватели за относителна влажност на въздуха* | Относителна влажност, % RH | от 20 %RH до 90 %RH | 2,5 %RH | РПК 702 ОВ01 |
| 12. | ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ |  |  |  |  |
| 12.1 | Волтметри за постоянно напрежение (цифрови и аналогови) | Постоянно електрично напрежение, DCU, V | от 0 mV до 19,999 9 mV | от 0,000 23 mV до 0,001 2 mV | РПК 702 Е01 |
|  |  |  | от 20 mV до 199,999 mV | от 0,002 4 mV до 0,012 mV |  |
|  |  |  | от 0,2 V до 1,999 99 V | от 0,000 032 V до 0,000 12 V |  |
|  |  |  | от 2 V до 19,999 9 V | от 0,000 32 V до 0,001 2 V |  |
|  |  |  | от 20 V до 199,999 V | от 0,003 2 V до 0,012 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1 000 V | от 0,021 V до 0,090 V |  |
| 12.2 | Волтметри за променливо напрежение (50 Hz, цифрови и аналогови) | Променливо електрично напрежение, ACU, V | от 10 mV до 19.9999 mV | от 0,010 mV до 0,014 mV | РПК 702 Е01 |
|  |  |  | от 20 mV до 199,999 mV | от 0,034 mV до 0,10 mV |  |
|  |  |  | от 0,2 V до 1,99999 V | от 0,00021 V до 0,00096 V |  |
|  |  |  | от 2 V до 19,9999 V | от 0,0020 V до 0,0094 V |  |
|  |  |  | от 20 V до 199,999 V | от 0,020 V до 0,097 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1000 V | от 0,16 V до 0,56 V |  |
| 12.3 | Амперметри за постоянен ток (цифрови и аналогови) | Постоянен електричен ток, DCI, A | oт 19 μА до 199,999 μА | от 0,079 µА до 0,040 µА | РПК 702 Е02 |
|  |  |  | от 0,2 mA до 1,999 9 mA | oт 0,000 081 mА до 0,001 8 mА |  |
|  |  |  | от 2 mA до 19,999 mA | от 0,003 7 mА до 0,008 mА |  |
|  |  |  | от 20 mA до 199,999 mA | от 0,008 2 mА до 0,041 mА |  |
|  |  |  | от 0,2 А до 1,999 9 А | от 0,000 086 A до 0,005 0 A |  |
| 2.4 | Амперметри за променлив ток (50 Hz, цифрови и аналогови) | Променлив електричен ток, ACI, A | от 2 mА до 19,9999 mА | oт 0,0024 mА до 0,013 mА | РПК 702 Е02 |
|  |  |  | от 20 mA до 199,999 mA | oт 0,024 mА до 0,13 mA |  |
|  |  |  | от 0,2 А до 1,99999 А | от 0,0004 A до 0,0018 A |  |
|  |  |  | oт 2 А до 19,9999 А | от 0,0024 A до 0,014 A |  |
| 12.5 | Амперклещи | Постоянен и променлив (50 Hz) електричен ток DCI и ACI, A | от 0 А до 1000 А | от 0,015 A до 0,34 A | РПК 702 Е02 |
| 12.6 | Омметри (цифрови и аналогови) | Електрично съпротивление R, Ω | от 0,01 Ω до 10 кΩ | от 0,000039 Ω до 0,0032 kΩ | РПК 702 Е03 |
|  |  |  | от 10 кΩ до 100 MΩ | от 0,0041 kΩ до 0,049 MΩ |  |
| 12.7 | Калибратори на постоянно и променливо (50 Hz) напрежение | Постоянно и променливо електрично напрежение, DCU, ACU, V | DCU: |  | РПК 702 Е01 |
|  |  |  | от 0 V до 0,2 V | oт 0,0000059 V до 0,000027 V |  |
|  |  |  | от 0,2 V до 2 V | oт 0,000027 V до 0,00021 V |  |
|  |  |  | от 2 V до 20 V | oт 0,00021 V до 0,0021 V |  |
|  |  |  | от 20 V до 200 V | oт 0,0021 V до 0,021 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1000 V | oт 0,021 V до 0,10 V |  |
|  |  |  | ACU: |  |  |
|  |  |  | от 0,2 V до 1,99 V | oт 0,00010 V до 0,00072 V |  |
|  |  |  | от 2 V до 20 V | oт 0,00077 V до 0,0070 V |  |
|  |  |  | от 20 V до 200 V | oт 0,0076 V до 0,070 V |  |
|  |  |  | от 200 V до 1000 V | oт 0,083 V до 0,37 V |  |
| 12.8 | Калибратори на постоянен и променлив (50 Hz) ток | Постоянен и променлив ел. ток, DCI, ACI, A | DCI: от 0,2 mA до 2 A | от 0,0018 mA до 0,093 mA | РПК 702 Е02 |
|  |  |  | ACI: от 2 mA до 0,2 A | от 0,0070 mA до 0,14 mA |  |
| 12.9 | Преобразуватели на величини с вход DCU, DCI и R изход DCU и DCI* | вход DCU, DCI и R | DCU: |  | РПК 702 Е04 |
|  |  |  | от 0 mV до 19.9999 mV | от 0,00023 mV до 0,0012 mV |  |
|  |  |  | от 20 mV до 199,999 mV | от 0,00023 mV до 0,0012 mV |  |
|  |  |  | DCI: |  |  |
|  |  |  | от 0 mA до 20 mA | от 0,079 µА до 0,004 mА |  |
|  |  |  | RΩ: |  |  |
|  |  |  | от 0,01 Ω до 10 кΩ | от 0,000039 Ω до 0,0032 kΩ |  |
|  |  | изход DCU, DCI | DCU: |  |  |
|  |  |  | от 0 V до 0,2 V | oт 0,0000059 V до 0,000027 V |  |
|  |  |  | от 0,2 V до 2 V | oт 0,000027 V до 0,00021 V |  |
|  |  |  | от 2 V до 20 V | oт 0,00021 V до 0,0021 V |  |
|  |  |  | DCI: |  |  |
|  |  |  | от 0,2 mA до 2 A | от 0,0018 mA до 0,093 mA |  |
| 13. | ФИЗИКОХИМИЧНИ И ОПТИЧНИ ВЕЛИЧИНИ |  |  |  |  |
| 13.1 | Кондуктометри* | Специфична електропрово-димост на електролити, µS/cm; mS/cm | от 0,8 µS/cm до 15 µS/cm | от 0,6 µS/cm до 0,3 µS/cm | РПК 702 EH02 (с използва не на CRM) |
|  |  |  | от 0,015 mS/cm до 100 mS/cm | от 0,0003 mS/cm до 1,25 mS/cm |  |
|  |  |  | от 100 mS/cm до 111,3 mS/cm | 1,25 mS/cm до 2,1 mS/cm |  |
| 13.2 | рН-метри* | Водороден показател рН | от 1 до 10 | 0,02 до 0,03 | РПК 702 PH01 |
|  |  |  | от 11 до 12 | 0,03 до 0,04 |  |
| 13.3 | Спектрофотометри, фотометри за ултравиолетова- та и видима области (UV/VIS)* | дължина на вълната, λ на емисии на спектрални източници (Hg и De), nm | Hg (вградена в уреда) 365,0 nm, 546,1 nm; De (вградена в уреда) 486,0 nm; 656,1 nm | 0,6 nm | РПК 702 ОH03 |
| 13.4 | Спектрофотометри, фотометри за ултравиолетова- та и видима области (UV/VIS)* | Спектрален коефициент на пропускане (), % геометрия 0/0, спрямо въздух за λ от 250 nm до 700 nm (спектрално неутрални материали) | от 4 % до 94 % | от 0,12 % до 1,0 % | РПК 702 ОH03 |
|  |  | Спектрална оптична плътност D(λ) за λ от 250 nm до 700 nm (изчислена на основа на измерените стойности на (), геометрия 0/0, спрямо въздух за спектрално неутрални материали) | 1,398 до 0,027 | 0,011 до 0,005 |  |
| 14. | ИНТЕРВАЛ ОТ ВРЕМЕ |  |  |  |  |
| 14.1 | Секундомери* | Интервал от време, s | от 1 s до 10 h | 0,1 s | РПК 702 ВР01 |

* Посочените средства за измерване се калибрират в лабораторията или на място при клиента.

** Посочените средства за измерване се калибрират на място при клиента.

III. Да извършва калибриране на:

Офис 2

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Вид на средството за измерване | Измервана величина, измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за калибриране |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | OБЕМ |  |  |  |  |
| 1.1 | Мерителни колби Пикнометри Нетипични мерителни колби | Обем, l | от 1 ml до 10 ml | 0,01 ml | РПК 702 О01 |
|  |  |  | от 10 ml до 50 ml | 0,03 ml |  |
|  |  |  | от 50 ml до 250 ml | 0,05 ml |  |
|  |  |  | от 250 ml до 1000 ml | 0,10 ml |  |
|  |  |  | от 1000ml до 2000ml | 0,20 ml |  |
|  |  |  | от 2000ml до 5000 ml | 0,30 ml |  |
| 1.2 | Разграфени пипети Неразграфени пипети | Обем, l | от 0,1 ml до 1 ml | 0,005 ml |  |
|  |  |  | от 1 ml до 5 ml | 0,008 ml |  |
|  |  |  | от 5 ml до 25 ml | 0,01 ml |  |
|  |  |  | от 25 ml до 100 ml | 0,02 ml |  |
| 1.3 | Микропипети | Обем, l | от 1 µl до 10 µl | 0,05 µl |  |
|  |  |  | от 10 µl до 200 µl | 0,2 µl |  |
|  |  |  | от 200 µl до 500 µl | 0,5 µl |  |
|  |  |  | от 500 µl до 1000 µl | 1,5 µl |  |
|  |  |  | от 1000µl до 5000µl | 5,0 µl |  |
| 1.4 | # Бюрети | Обем, l | от 10 ml до 20 ml | 0,015 ml |  |
|  |  |  | от 20 ml до 50 ml | 0,02 ml |  |
|  |  |  | от 50 ml до 100 ml | 0,03 ml |  |
| 1.5 | Измервателни цилиндри | Обем, l | от 1 ml до 20 ml | 0,05 ml |  |
|  |  |  | от 20 ml до 100 ml | 0,2 ml |  |
|  |  |  | от 100 ml до 250 ml | 0,3 ml |  |
|  |  |  | от 250 до 500 ml | 0,6 ml |  |
|  |  |  | от 500 ml до 1000 ml | 2,0 ml |  |
|  |  |  | от 1000 ml до 2000 ml | 3,0 ml |  |
|  |  |  | от 2000 ml до 5000 ml | 7,5 ml |  |
| 1.6 | Бутирометри | Обем, l | от 0,1 ml до 5 ml | 0,015 ml |  |
| 1.7 | Мерителни съдове | Обем, l | от 250 ml до 500 ml | 2 ml |  |
|  |  |  | от 500 ml до 1000 ml | 3 ml |  |
|  |  |  | от 1000 ml до 2000 ml | 5 ml |  |
|  |  |  | от 2000 ml до 5000 ml | 10 ml |  |
| 2. | НАЛЯГАНЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Уреди за измерване на налягане от клас на точност 0,05:* - механични с еластичен измервателен елемент (манометри, мановакуумметри, вакуумметри) - електромеханични (преобразуватели, трансмитери, манометри с цифрова индикация) - бутални манометри и калибратори | Налягане, bar | от -0,95 bar до 2 bar на въздух | 0,02% FS | РПК 702 Р01 |
|  |  |  | до 25 bar на въздух | 0,02% FS |  |
|  |  |  | до 120 bar на въздух | 0,02% FS |  |
|  |  |  | до 600 bar на масло | 0,05% FS |  |
| 2.2 | Уреди за измерване на абсолютно налягане* (диференциални манометри и барометри от клас на точност 0,05) | Налягане, Pa | от 500 mbar до 1100 mbar | 0,05% FS | РПК 702 Р01 |
| Използвано означение FS – обхват на стойност на налягането bar |  |  |  |  |  |
| 3. | ТЕМПЕРАТУРА |  |  |  |  |
| 3.1 | Термометри (цифрови, аналогови, течностни)* | Температура оС | от -40 °С до -20 °С | 0,13 °С | РПК 702 Т01 |
|  |  |  | над -20 °С до 100 °С | 0,06 °С |  |
|  |  |  | над 100 °С до 200 °С | 0,08 °С |  |
|  |  |  | над 200 °С до 400 °С | 0,12 °С |  |
|  |  |  | над 400 °С до 650 °С | 0,25 °С |  |
|  |  |  | над 650 °С до 1200 °С | 2,0 °С |  |
| 3.2 | Термоелектрични преобразуватели на температура (термодвойки)* | Температура оС | от -40 °С до 200 °С | 0,3 °С | РПК 702 Т02 |
|  |  |  | над 200 °С до 650 °С | от 0,4 °С до 1,0 °С |  |
|  |  |  | над 650 °С до 1200 °С | 2,0 °С |  |
| 4. | ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА |  |  |  |  |
| 4.1 | Влагомери и преобразуватели за относителна влажност на въздуха* | Относителна влажност, %RH | от 10 %RH до 95 %RH | 1,8 %RH | РПК 702 ОВ01 |

* Посочените средства за измерване се калибрират в лабораторията или на място при клиента.

** Посочените средства за измерване се калибрират на място при клиента.

IV. Да извършва измерване на:

Офис 2

| Тип обхват: фиксиран |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Измервана величина | Измервателна единица | Обхват на измерване | Неопределеност на измерване | Метод за измерване |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Температура | °C | -40 °C до 200 °C | 0,2 °C | РПК 702 Т01 |
|  |  |  | 200 °C до 400 °C | 0,3 °C |  |
|  |  |  | 400 °C до 650 °C | 1,0 °C |  |
|  |  |  | 650 °C до 1200 °C | 2,3 °C |  |
| 2. | Относителна влажност на въздуха | % RH | 10 %RH до 95 %RH | 2,3 %RH | РПК 702 ОВ01 |
| 3. | Налягане | Pa | от -95 kPa до 60000 kPa | 1 % | РПК 702 Р01 |

Измерването се извършва на място при клиента.

Позоваване:

- РПК 702 Д-01 Калибриране на микрометрични уреди 2022 г.

- РПК 702 Д-02 Калибриране на шублерни уреди 2022 г.

- РПК 702 Д-03 Калибриране на ролетки и щрихови мерки за дължина 2022 г.

- РПК 702 Д-04 Калибриране на измервателни микроскопи и профилпроектори 2022 г.

- РПК 702 Д-05 Калибриране на индикатори за измерване и задаване на преместване 2022 г.

- РПК 702 Д-06 Калибриране на ППКМД и еталонни мерки за дължина 2022 г. (на основа на ISO 3650:1998, EUROMET.L-S16:2009)

- РПК 702 Д-07 Калибриране на блокове за калибриране БК1 и БК2, контролни блокове и еталонни мерки за дължина 2022 г.

- РПК 702 Д-08 Калибриране на сита за пресевен анализ 2022 г. (на основа на ISO 3310-1,2,3:2016)

- РПК 702 Д-09 Калибриране на дебеломери 2022 г.

- РПК 702 Д-10 Калибриране на стендове за проверка на системата таксиметров апарат автомобил 2022 г.

- РПК 702 А-01 Калибриране на ъгломери и ъгълници 2022 г.

- РПК 702 А-02 Калибриране на нивелири 2022 г.

- РПК 702 М-01 Калибриране на везни 2018 г. (базирана на EN 45501:2015,EURAMET cg-18:2015)

- РПК 702 М-02 Калибриране на везни с автоматично действие, дозатори 2018 г.

- РПК 702 М-03 Калибриране на теглилки 2018 г.

- РПК 702 О-01 Калибриране на мерки за обем 2018 г. (на основа  на EURAMET cg-19:2018)

- РПК 702 AM-01 Калибриране на ареометри (плътномери) 2018 г. (на основа на ISO 649-1:1981, SIM MWG7/cg-03/v.00:2017)

- РПК 702 ВМ-01 Калибриране на измерители на въртящ момент, динамометрични ключове и отверки 2018 г. (базирана на ISO 6789:2017, EURAMET cg-14:2011)

- РПК 702 С-01 Калибриране на стендове, машини за изпитване и съоръжения, за измерване на сили 2022 г. (базирана на ISO 7500-1:2018, EURAMET cg-4:2022)

- РПК 702 С-02 Калибриране на силомери и преобразуватели на сила 2022 г. (на основа на ISO 376:2011, EURAMET cg-4:2022)

- РПК 702 С-03 Процедура за изпитване на стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства 2018 г. (базирана на БДС 16327:1986)

- РПК 702 Р-01 Измерване на налягане. Калибриране на уреди за измерване на налягане 2022 г. (базирана на EURAMET cg-3:2022, EURAMET cg-17:2022)

- РПК 702 ТВ-01 Калибриране на твърдомери за неметали 2022 г. (на основа на ISO 18898:2016, ASTM D2240-00:2000)

- РПК 702 Т01 Измерване на температура. Калибриране на термометри 2018 г.

- РПК 702 Т02 Калибриране на преобразуватели за температура 2022 г. (на основа на EURAMET cg-8:2020)

- РПК 702 Т03 Калибриране на вторични уреди, индикатори и симулатори за температура 2018 г. (на основа на EURAMET cg-11:2007)

- РПК 702 ОВ01 Измерване на относителна влажност. Калибриране на влагомери за измерване на относителна влажност 2018 г.

- РПК 702 Е-01 Калибриране на волтметри и калибратори на постоянно и променливо ел. напрежение 2018 г. (на основа на EURAMET cg-15:2015)

- РПК 702 Е-02 Калибриране на амперметри и калибратори на постоянен и променлив ел. ток 2018 г. (на основа на EURAMET cg-15:2015)

- РПК 702 Е-03 Калибриране на омметри 2018 г. (на основа на EURAMET cg-15:2015)

- РПК 702 Е-04 Калибриране на преобразуватели на величини с вход или изход DCU, DCI или R 2018 г.

- РПК 702 PH-01 Калибриране на pH метри 2018 г.

- РПК 702 EH-01 Калибриране на кондуктометри 2018 г.

- РПК 702 ОH-01 Калибриране на спектрофотометри 2018 г.

- РПК 702 ВР-01 Калибриране на секундомери 2018 г.