
ЗАПОВЕД

№ А 184
София, 20.05.2024 г.
Орган за контрол от вид С
при „НИНКОВИ"  ЕООД , гр. Видин
Адрес на управление:
3700, гр. Видин, ул. “Кокошевец” №18
Адрес на офис:
3700, гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 22
  Да извършва контрол, съгласно следния обхват: 
	Тип обхват: гъвкав*

	№

по
ред
	Област на контрол
	Вид на контрола
	Контролиран параметър/

характеристика
	Методи за изпитване/

измерване, използвани при контрол
	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Електрически уредби и съоръжения до 1000V
	Контрол на нови и/или в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	импеданс на контура “фаза защитен проводник”


	РП №01
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)                                                                     Наредба №3  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) 
ТС

	
	
	
	съпротивление на защитни заземителни уредби/инсталации


	РП №02
	Наредба №16-116

  (ДВ. бр. 26/2008г.)                                                                     Наредба №3  (ДВ. бр. 90 и 91/2004г.) ТС

	
	
	
	съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби/инсталации
	РП №03
	Наредба № 4

(ДВ. бр.6/2011г.)
ТС

	2.
	Физични фактори

	2.1
	Микроклимат в работна и битова среда


	Контрол на нови и/или в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	-температура на въздуха

-относителна влажност на въздуха
-скорост на движение на въздуха
	Наредба 

№РД-07-3
(ДВ. бр.63/

2014г.) 

РП №04 

	Наредба №РД-07-3

  (ДВ. бр. 63/2014г.) 
Наредба №9

  (ДВ. бр.46/1994г.) 

Наредба № 24

  (ДВ. бр.95/2003г.)

Наредба № 3
  (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба № 2

  (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №26

  (ДВ. бр.103/2008г.) 
ТС

	2.2
	Изкуствено

осветление в работна и битова среда 

	Контрол на нови и/или в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	осветеност
	МУ 40-85

„Методически указания за измерване и оценка на изкуственото осветление в сгради“, изд. Стандартиза-ция
РП №05
	Наредба №49

  (ДВ. бр. 7/1976г.)
Наредба №9

  (ДВ. бр.46/1994г.) 

Наредба №24

  (ДВ. бр. 95/2003г.)

Наредба № 3
  (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба № 2

  (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №26

  (ДВ. бр.103/2008г.) 
ТС

	2.3
	Шум в работна среда


	Контрол на нови и/или в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	
	РП №06
	ТС

	
	
	
	- Дневно ниво на експозиция на шум, 
- Средноседмично ниво на експозиция на шум, 
- Върхово ниво на звуково налягане, 
	БДС EN ISO 9612
(БДС ISO 1999)
	Наредба № 6 

  (ДВ бр.70/2005 г.)


	
	
	
	 - Ниво на шум, 
- Еквивалентно ниво на шум, 
 
	БДС 15471


	Наредба №7
  (ДВ. бр. 88/1999г.)

Наредба №9

  (ДВ. бр. 46/1994г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр.103/2008г.)

	2.4
	Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради


	Контрол на нови и/или в процес на експлоатация обекти и съоръжения
	- Ниво на шум, 
- Еквивалентно ниво на шум, 
	БДС 15471

РП №06
	Наредба №6,   

  Приложение №2, 
  таблица №1

  (ДВ. бр. 58/2006г.)

Наредба №24

  (ДВ. бр.95/2003г.) 

Наредба №2

  (ДВ. бр. 15/2007г.) 

Наредба №9

  (ДВ. 46/1994г.)

Наредба №26

  (ДВ. бр.103/2008г.)
ТС


*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ОСС.

Наредба №16-116 за техническата експлоатация на електрообзавеждането (ДВ. бр. 26/2008г.);
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ. бр.90 и бр.91/2004г.);

Наредба №4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ. бр.6/2011г.);

Наредба №24 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките (ДВ. бр. 95/2003г.);

Наредба №49 за изкуствено осветление на сградите (ДВ. бр. 7/1976г.);

Наредба №2 за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ. бр. 15/2007г.); 

Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини (ДВ. бр. 15/2007г.);

Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.) за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ. бр. 88/1999г.);
Наредба №26 за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ. бр.103/2008г.);

Наредба №9 за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ. бр. 46/1994г.);

Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (загл. изм. - дв, бр. 100 от 2021 г.);
МУ 40-85 „Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради“ 40-85, Изд. Стандартизация 1985г.;

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр. 63/2014г.);

ТС – техническа спецификация.
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