ЗАПОВЕД

№ А 201

София, 29.05.2024 г.

Орган за контрол от вид С при ”Kорект Консулт 18” ЕООД, гр. София

Адрес на управление: 1574 гр. София, Район Слатина бул. „Проф. Цветан Лазаров″ № 13, ет. 5

Адрес на офис: 1303 гр. София, Район Възраждане бул. „Тодор Александров″

№ 117, ет. 8, офис 1

Да извършва контрол на:

| № по ред | Област на контрол | Вид на контрола | Контролиран параметър/ характеристика: | Методи за изпитване/ измерване използвани при контрол; процедура за контрол | Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми за контрол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | - 3 | 4 | - 5 | - 6 |
|  | - Тип обхват: гъвкав* |  |  |  |  |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на защитни заземителни уредби | РП 1 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби | РП 2 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011 г., ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Съпротивление на изолация | БДС 1986, т. 3.3, а), б), д), е); РП 3 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Импеданс на контура „фаза-защитен проводник" | РП 4 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС |
|  | Електрически уредби и съоръжения до 1000 V | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Защитни прекъсвачи: допирно напрежение, съпротивление на предпазен заземител, време за изключване, ток на задействане | РП 5 | Наредба № 16-116 ДВ бр. 26/2008 г., Наредба № 3 ДВ бр. 90 и 91/2004 г., ТС |
|  | Изкуствено осветление в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Осветеност | Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, изд. Стандартизация 1985 г.; РП 6 | БДС EN 12464-1, Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г., Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС |
|  | Микроклимат в работна и битова среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Температура на въздуха, Относителна влажност на въздуха, Скорост на движение на въздуха. | Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г., БДС 14776, РП 7 | Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г., БДС 14776, Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г., Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС |
|  | Шум в работна среда | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дневно ниво на експозиция на шум, Средноседмично ниво на експозиция на шум, Върхово ниво на звуково налягане | БДС ЕN ISO 9612 /БДС ISO 1999 / РП 8 | Наредба № 6 ДВ бр. 70/2005 г., ТС |
|  | Шум в помещения на жилищни и обществени сгради | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Ниво на шум, Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РП 9 | Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006 г. Приложение 2, Табл. 1, Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г.; Наредба № 7 ДВ бр. 88/1999 г., чл. 138, Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г., ТС |
|  | Шум в околна среда в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Еквивалентно ниво на шум | БДС 15471 РП 9 | Наредба № 6 ДВ, бр. 58/2006 г. Приложение 2, Табл. 1, ТС |
|  | Вентилационни инсталации | На нови и/или в експлоатация обекти и съоръжения | Дебит на въздушен поток, Скорост на движение на въздушния поток | БДС 12.3.018; РП 10 | Наредба № 15 ДВ бр. 68/ 2005 г., Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г., Инструкция № 34 ДВ бр. 82/1975 г., ТС |

*Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

Наредба № 16-116 ДВ бр. 26 от 2008 г. – Наредба за техническата експлоатация на енергообзавеждането.

Наредба № 3 ДВ бр. 90 и бр. 91/2004 г. – Наредба за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Наредба № 4 ДВ бр. 6/2011 г. -Наредба  за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Наредба № 49 ДВ бр. 7/1976 г. -  Наредба за изкуствено осветление на сградите.

Наредба № 2 ДВ бр. 15/2007 г. – Наредба за здравните изисквания към компютрите и интернет зали за обществено ползване.

Наредба № 3 ДВ бр. 15/2007 г. - Наредба за здравните изисквания към детските градини.

Наредба № 9 ДВ бр. 46/1994 г. – Наредба за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците.

Наредба № 24 ДВ бр. 95/2003 г. - Наредба за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.

Наредба № 26 ДВ бр. 103/2008 г. – Наредба за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Инструкция 34 ДВ бр. 82/1975 г. за хигиената на спортните обекти и екипировка.

Наредба № РД-07-3 ДВ бр. 63/2014 г. - Наредба  за минималните изисквания за микроклимата на работните места.

Наредба № 6 ДВ бр.70/2005  – Наредба за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани  с експозицията на шум.

Наредба № 7 ДВ бр. 88/ 1999 г. - Наредба за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.

Наредба № 6 ДВ бр. 58/2006 г. изм. ДВ бр. 100 от 2021 г. – Наредба за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

Наредба № 15 ДВ бр. 68/2005 г. – Наредба за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

ТС - техническа спецификация